# 投标人须知

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆铝产业开发投资集团有限公司 地址：九龙坡区西彭镇森迪大道66号 联系人：徐老师 电话：023-65801996 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 西彭镇华丈寺污水一体化处理设施运营管理服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市九龙坡区西彭园区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 委托运行设计日处理量为300吨的污水处理一体化设备，污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准；污水处理设施已有生产设备、设施的维修、保养等费用；一体化污水处理设备消毒、碳源投加、微生物菌种投加；对本次一体化项目进行整改，增加排泥设施等；对一体化设备进行大修，刷漆，补漏等工作；对一体化MBR膜进行加药清洗、维护、保养等；每个月清掏一次化粪池和调节池；运行单位具有自己的水质检测仪器，每周对水质COD、氨氮、总氮、总磷进行检测，并形成记录交由甲方；每天派人执守现场，每天填写一体化相关设备相关运行记录表，并定期交由甲方；配合甲方的迎检工作。以及招标人另行委托的其它事项。 |
| 1.3.2 | 运营管理期限 | 自签订合同起一年整。 |
| 1.3.3 | 质量技术要求 | - 质量技术要求： 1.1在经营期间负责该污水一体化处理设施的正常运营并承担对运营设施、设备的正常维护和维修等工作，同时确保污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准； |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件 1.1具备有效的营业执照。 提供有效的营业执照副本复印件。 2.1投标人必须是在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人企业，具有有效的营业执照（经营范围需包含：环境污染治理或环境治理及技术服务 、化粪池清掏）。 2.2投标人须具有重庆市环境保护产业协会颁发的《重庆市污染治理设施运行服务能力评价证书》生活污水处理三级资质及工业废水处理三级资质。 2.3投标人须具有重庆市粪便污水处理协会颁发的城市粪便污水处理经营服务资质等级三级及以上资质。 提供资质证书复印件。 3．委托代理人： 本项目委托代理人必须在投标文件中提供投授权委托书并加盖公章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。投标人自行踏勘，踏勘一切费用由投标人自理。 注：希望各投标人高度重视现场踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 |
| 1.11 | 分包 | ☑不允许 |
| 3.2 | 投标报价 | 本次招标设置投标总价最高限价为35万元，投标人投标报价总价及各项分项全费用综合单价不得高于下表中招标人给出的相对应的最高限价，否则均按废标处理。投标人各费用项目综合单价与数量的乘积必须与合价相等，各费用项目合计必须与投标总价相等，否则均按废标处理。 投标人的投标总价及各分项报价包括但不限于完成以上表格中各项服务内容，包括但不限于生产费用（包括污泥填埋费）、排污税、管理费用和人员工资、安全运营费、污水处理设施已有生产设备、设施设备的维修、保养、更换等费用，污水计量设备的监测、调试费用，第三方委托监测费，污水处理设施排污费、规费、利润、税金等所有污水处理设施运营管理中一切会产生的相关运营管理费用，此价格不受市场价格的变化和其它因素影响而变化。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 一、投标保证金要求 1．投标保证金的金额：0.7万元（人民币）。 二、投标保证金递交方式 方式一 （一）、投标保证金的交纳 1．投标保证金交款形式及要求：拟投标企业将投标保证金以网银方式从本单位的银行基本存款账户划转到重庆铝产业开发投资集团有限公司指定的保证金账户。拟投标企业未按要求递交投标保证金，按否决投标处理。投标人应考虑投标保证金的汇入时间风险，否则出现的一切后果由投标人自负。缴纳情况以重庆铝产业开发投资集团有限公司在项目开标时的收款的信息为准。 2.现金转账时均需注明“ 华丈寺污水设施运营管理服务 投标保证金” 3.保证金收款账户： 收款单位：重庆铝产业开发投资集团有限公司 开 户 行：工行西彭支行 账 号：3100082209022106040 （二）、投标保证金的退还 1．中标人和中标候选人以外的投标人在中标通知书发出后5个工作日内退还。 2．中标候选人在招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还。 方式二 （一）、投标保证金的交纳 1. 投标保证金交纳形式及要求： （1）缴纳形式：投标人提供见索即付的银行保函； （2）具体要求：投标人须在投标文件中提供银行开具的投标保函正本复印件，投标保函正本原件随其他要求提供的原件一并放入原件袋中，在递交投标文件时一次性递交。退还原件袋时，投标保函正本原件不退还，由重庆铝产业开发投资集团有限公司保管。投标保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目招标人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在投标截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期。 （二）、投标保函原件的退还 1．中标人和中标候选人以外的投标人在中标通知书发出后5个工作日内退还。 2．中标候选人在招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项规定提供的资料须在递交投标文件时一次性递交复印件并加盖公章。（营业执照、资质证书、身份证复印件、授权委托书、） |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件规定的位置按招标文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 1、投标文件：一正一副 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、应将投标文件装订成册。 2、投标文件的装订要求 应按照第五章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1． 投标文件袋使用“投标文件”袋。 2. 投标文件装入“投标文件”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”袋封套上写明如下内容： 招标人名称：重庆铝产业开发投资集团有限公司 投标人名称： 西彭镇华丈寺污水一体化处理设施运营管理服务费用（项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司（215室） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆铝产业开发投资集团有限公司（201会议室） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书、若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。 2. 宣布开标纪律。 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。 5. 投标文件的密封检查：投标人可对自己的投标文件封装情况进行检查，以确认其投标文件密封完好。 6. 汇总投标保证金缴纳情况 6.1 投标保证金采用投标保函形式的： 展示以投标保函方式递交投标保证金的保证金缴纳名单，应至少包含投标人名称、金额、投标保函提交时间等。 6.2 投标保证金采用现金转账形式的： 展示投标保证金缴纳情况，未在规定时间将投标保证金打入指定账户的，在开标记录表上记录并交由评标委员会作否决投标处理；保证金来款账户非基本账户的，交由评标委员会作否决投标处理。 6.3 汇总所有投标人投标保证金缴纳情况。 7. 设有最高限价的，公布最高限价。 8. 逐单位随机开启投标文件；公布投标人名称、项目名称、投标报价、运营管理期限及其他内容并记录在案。 9. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 10. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否,对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 |
| 7.2 | 中标公示 | 为深化信息公开，接受社会监督，本项目将按照《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发改委令第10号）的要求，招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在重庆市西彭工业园官方网站（http:// www.cqxpgyy.com）公示公告区上进行公示，公示期为3个工作日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中标人是否提供履约担保：提供。 2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：银行转账或不可撤销的见索即付银行保函； （2）履约担保的金额：中标价的10% ； （3）履约担保的提交时间：发中标通知书后10个日历天内缴纳中标总金额10%的履约保证金或银行保函给招标人。如未按期缴纳视为放弃中标，投标保证金不予退还。招标人可以根据评标委员会推荐的中标候选人名单确定中标人，也可以重新招标。 （4）履约担保的退还时间及方式：在运营服务期满后15日内招标人根据中标人运营管理情况退还履约保证金，履约保证金不计利息。若为银行保函，则在合同期满后15日内一次性退还。 注：招标人在中标通知书发出30日内，依法与中标人签订书面合同。如果中标人未能按照要求在法定期限内签订合同的，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金，招标人可以根据评标委员会推荐的中标候选人名单确定中标人，也可以重新招标。 |
| 8.1 | 重新招标 | 按招标人内部流程组织重新招标。 |
| 10.2 | 付款方式 | 实行每季度结算一次，每季度结算费用=含税包干总价/4季度。甲方在每季度末的第5个工作日内对乙方过程记录资料及现场抽检审核达到合格后，乙方在审核完成后的3个工作日前向甲方提出付款申请，甲方在3个工作日内给予回复。乙方收到甲方同意予以支付回复后才可开具等额、有效、合法的增值税专用发票送到甲方，甲方收到付款通知书后，经甲方审核并完善内部支付审批流程后向乙方支付运营管理服务费用。如果甲方未按时支付相关费用，乙方不得以任何理由暂停运行管理。 |
| 10.3 | 结算方式 | 1.污水一体化处理设施运营管理服务费总价为 万元（含税包干价）。 2. 污水一体化处理设施运营管理服务费总价包括但不限于完成各项服务内容，包括但不限于生产费用（包括污泥填埋费）、排污税、管理费用和人员工资、安全运营费、污水处理设施已有生产设备、设施设备的维修、保养、更换等费用，污水计量设备的监测、调试费用，第三方委托监测费，污水处理设施排污费、规费、利润、税金等所有污水处理设施运营管理中一切会产生的相关运营管理费用，此价格不受市场价格的变化和其它因素影响而变化。 |
| 10.7 | 低价风险担保 | 1、低价风险担保：中标总价低于最高总限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金， 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行转账； （2）低价风险担保的金额：（最高总限价×85%-中标价）×3），且不超过最高总限价的85%； （3）低价风险担保的提交时间：中标候选人公示结束后3个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保； （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至合同期满验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间及其他：见合同条款。 |
| 10.8 | 调整原则 | 不予调整。 |

# 评标办法（经评审的最低投标价法）

## 1.评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人。若在投标过程中出现有最低投标报价相同的情况，则由相同报价的投标单位在现场进行二次报价或多次报价（暗标报价），以最终报价最低的作为第一中标候选人。

## 2.评审标准

### 2.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

### 2.2符合性审查

取报价排序前3名（若实际投标人数量小于该数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

## 3.评标程序

### 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

当投标报价有算术错误时，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②招标文件规定的其他关于修正的要求。

### 3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 合同条款及格式

西彭园区华丈寺一体化污水处理设施运营

承包管理协议

委托方（以下简称甲方）：重庆铝产业开发投资集团有限公司

承包方（以下简称乙方）：

根据《中国人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着自愿、平等、顺畅合作的经营原则，经双方充分协商，就西彭镇华丈寺一体化污水处理设施运营承包管理项目，制定本协议:

- 一、甲方委托乙方实施污水处理设施运营的内容

第一条：甲方按照有关的法律法规文件将已建好的西彭镇华丈寺一体化污水处理设施整体委托给乙方实行统一经营管理。西彭镇华丈寺一体化污水处理设施的资产所有权归甲方所有，甲方不参与日常经营管理。乙方负责污水处理设施日常运营和维护，收取甲方污水处理服务费（排污企业/单位不再付给乙方排污费用）。

- 二、合同期限

- 甲方授予乙方的委托运营承包期限：从2021年8月1日至2022年7月31日。

- 三、双方的基本权利、义务和责任

1．甲方的权利、义务、责任：

（1）甲方应提供和本项目有关的专有技术、图书资料和相关文件等，以便于乙方运行经营。

（2）在合同有效期内授予乙方独有的经营权。

（3）根据协议的规定按时向乙方及时支付污水处理服务费。

（4）办理有关政府部门要求的各种与本项目运行有关的批准和相关资质并保持其有效，乙方应积极协助。

（5）对乙方污水处理经营过程中实施监管，包括产品和服务质量，项目经营状况和安全防范措施，以及协助相关部门核算和监控企业成本。

（6）甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以合适的方式向社会公布，受理公众向乙方的投诉，并进行核实处理。

（7）遇紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，经有关部门批准，可依法对乙方进行临时接管，但紧急情况消失之日起三十日内将经营管理权交给乙方。

（8）不得干预污水处理项目内部管理事务，除非本协议条款的执行受到影响。

（9）甲方承担因不可抗力因素引发的非乙方管理而造成的设备、设施损失。

（10）甲方应保证移交前污水处理设施内的水、电、气、通信的正常接入。

2．乙方的权利、义务、责任：

（1）乙方享有特许经营权，自主经营，自负盈亏。污水处理设施委托运营期间，乙方不得将本运营管理项目转包、转让。

（2）在委托运营期内，接受甲方或上级主管部门的监督、检查和指导，完成市、区迎检任务和完成甲方交办的突击性任务。

（3）乙方负责项目设施（包括构筑物）的管理、运行、维修，保证所有接入污水（非超标污水和超过设计流量污水）全部经过处理，排放的出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准。

（4）在委托运营期内，如遇进水超标情况，乙方负责4小时以内将检测数据以书面的形式通知甲方并提出解决意见，同时启动应急预案。若因乙方未及时上报或未采取相关应急措施导致出水超标的情况，由乙方承担由此导致生化处理系统瘫痪的责任及相关费用。若进水长期超标，即使乙方采取应急预案也无法处理达标，乙方应立即暂停进水并上报甲方及相关职能部门。

（5）建立健全完善各项相关职能部门要求的运营管理规章制度，严格纪律，规范操作，作业人员须经培训合格，持《污废水处理工证》上岗。注重文明作业、安全操作，委托运营期间，非甲方原因发生任何安全及意外事故，一切责任及损失由乙方负责。

（6）乙方在经营期内应合理安排规定的检修、保养和调试，并保证污水处理正常运行。如遇必须停运大修的情况，乙方必须提前一周时间书面通知甲方（如遇突发性事故而必须停运大修的，乙方须立即通知甲方），经甲方批准后开展大修。大修期间乙方启动应急预案。因管理用房建筑、设施、设备质量或安装技术陈旧老化达不到使用功能等原因，乙方应及时以书面的形式告知甲方，如乙方未告知甲方而发生了严重后果，乙方承担相应的责任。

（7）在进水符合允许接纳水质标准的要求下，由于乙方运行管理原因引起的出水水质不符合规定标准，经环境监测站货具备资质第三方监测，日平均出水水质有超标的，甲方扣除以下标准该月超标天数的相应污水处理费：日平均出水水质单项指标超标在50％以内，甲方扣除该季度的污水处理费的100％，日平均出水水质单项指标超标在50％以上，甲方扣除应支付乙方的该季度污水处理费的100%,同时乙方还应向甲方支付与该季度污水处理费等额的违约金。甲方向向乙方发送整改通知书，限期进行整改。若连续两季度核实抽查到出水水质超标，合同自动解除，并赔偿甲方相应损失。

（8）乙方运行期间产生的栅渣、沉砂及污泥等固体废物须运往由乙方按照相关规定确定的地点消纳。由乙方负责相关费用。

（9）乙方自行采购因自身管理所需的污水设施的办公设备、检测仪器及化验设备，保证运营期的办公及工作、生活条件。

（10）乙方作业人员按环保相关部门的要求每日（每月）填报污水处理厂相关处理数据，由于乙方工作人员数据填报未及时造成甲方被相关部门通报或处罚，责任由乙方承担，甲方扣除该月的污水处理费的100％；若一个月内连续两次甲方因乙方工作人员数据填报未及时被相关部门通报或处罚，其责任由乙方承担，当月污水处理运营费由乙方自行承担，并且视为乙方违约，合同自动解除，并赔偿甲方相应损失。

（11）乙方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。同时，乙方不得因项目设施的运营和维护而造成污水处理场地和周围的污染。如因环境污染造成相关损失，由乙方负责承担，给甲方造成损失的，由乙方向甲方赔偿实际损失金额，同时乙方向甲方支付实际损失金额3倍的违约金。

四、污水处理设施运营的要求和标准

1．污染物进水指标

设计规模为300吨/天，其进水指标如下：

| 污染因子 | 单位 | 进水水质 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | mg/L | 300 |
| BOD5 | mg/L | 150 |
| SS | mg/L | 200 |
| NH3-N | mg/L | 30 |
| TN | mg/L | 35 |
| TP | mg/L | 3 |

2．污染物排放指标

出水水质设计排放指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准，其出水指标如下：

| 污染因子 | 单位 | 出水水质 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | mg/L | ≤60 |
| BOD5 | mg/L | ≤20 |
| SS | mg/L | ≤20 |
| TN | mg/L | ≤20 |
| NH3-N | mg/L | ≤15 |
| TP | mg/L | ≤1 |

- 五、污水处理服务费用的计算与支付方式

1．甲方支付乙方污水处理费：

（1）污水一体化处理设施运营一年管理服务费总价为      万元（含税包干价）。

（2）污水一体化处理设施运营管理服务费总价包括但不限于完成各项服务内容，包括但不限于生产费用（包括污泥填埋费）、排污税、管理费用和人员工资、安全运营费、污水处理设施已有生产设备、设施设备的维修、保养、更换等费用，污水计量设备的监测、调试费用，第三方委托监测费，污水处理设施排污费、规费、利润、税金等所有污水处理设施运营管理中一切会产生的相关运营管理费用，此价格不受市场价格的变化和其它因素影响而变化。

2．付款方式：实行每季度结算一次，每季度结算费用=含税包干价/4季度。甲方在每季度末的第5个工作日内对乙方过程记录资料及现场抽检审核达到合格后，乙方在审核完成后的3个工作日前向甲方提出付款申请，甲方在3个工作日内给予回复。乙方收到甲方同意予以支付回复后才可开具等额、有效、合法的增值税专用发票送到甲方，甲方收到付款通知书后，经甲方审核并完善内部支付审批流程后向乙方支付运营管理服务费用。如果甲方未按时支付相关费用，乙方不得以任何理由暂停运行管理。

六、项目设施的运行、应急、维护和设备更换

1．乙方应保证项目设施每日正常运转。因设施设备检修需暂停服务时，须报甲方并及时通知排污企业。

2．对整个项目设施设备改造须事先征得甲方同意。

3．当出现出水水质不能达标时，乙方应启动应急预案。

4．当出现接管水质不能达标时，乙方应立即报告甲方。

5．当电力供应出现异常时，乙方应立即报告甲方，同时启动备用电源和应急预案。

6．项目设施的运行与维护应符合中国法律、法规和国家行业规范、标准的要求，包括《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-94）。

7．乙方应制定保证设施设备完好的措施和计划，并接受甲方对有关设施设备完好情况的监督和检查。

8．在委托运营期内，乙方应合理安排规定的检修、保养和设备更新，并保证污水处理正常运行；如遇污水处理设施及设备更换必须停运大修的情况，乙方必须提前48小时书面通知甲方，经甲方批准后开展大修。污水处理设施区域内的设备设施质保期满后，因检修、保养、大修和更换所产生的费用，均由乙方承担。

9．乙方对管理的设施区域内配套用房、设施、设备、陈旧老化达不到使用功能等原因必须更新或改造的，需事前书面通知甲方，经甲方同意后进行，费用均由甲方承担。

- 七、资产管理与项目设施的移交

1．委托运营期间，原有的污水处理设施、设备的所有权及土地使用权归甲方所有。

2．委托运营期间，因污水处理需要乙方新增、维修、更换的设施、设备的所有权归甲方所有。

3．委托运营期间，甲方新增、更新、改造的设施、设备的所有权归甲方所有。

4．移交的项目设施以现场清点数目为准，并制定交接清单，最终的交接清单需经双方签字盖章后生效。

5. 移交的内容还包括维持本项目正常运行和维护必需的所有技术图纸、规程、规范、资料；生产运行的有关图纸资料和技术文件，包括运行手册、运行记录、设计图纸以及设备寿命消耗及管理表，运行和维护项目设施所需的专有技术、专利、计算机软件及其他知识产权。

6. 项目设施移交工作由甲方和乙方共同组建移交工作小组，在正式签定协议后三日内成立移交工作小组，负责完成设施设备清点、运行交接、人员安置以及其他必要的前期工作。

7. 移交工作小组工作至项目设施移交完成之日解散。

8. 设施、设备移交时将进行相关的设备检测，检测中发现的项目设施、设备存在的缺陷或损坏，形成设备缺陷表。由乙方负责修复该缺陷或损坏。

9. 移交过程中，若一方对移交资产的设备、设施的性能及完好程度存在异议时，由双方共同委托具有资产评估能力的机构对存在争议的资产进行评估，评估结果具有最终效力，对双方都具有约束力。

10. 本协议届满后，乙方无偿将项目设施交回甲方，同时保证项目设施处于良好的达标运行状态。

- 八、检测与核实

1．进水和出水的水质应通过日常检测指标和国家规定的分析方法确定，并如实向甲方报告检测结果。

2．乙方应接受经甲方委托的具有资质的检测机构按照环保相关检测程序、办法、标准和周期进行检测。

3．乙方应记录日常检测的所有结果，并存档备查。

4．乙方可以不定期对接管排污企业的水质进行抽样检测，《接管企业月度水质报告》报送甲方，对接管水质严重不符合本协议规定标准的检测报告应立即报送甲方。甲方负责与业主协调处理，乙方配合。

5．甲方有权对乙方的检测程序、结果、设备和仪器进行检查；就乙方进行的日常检测，甲方原则上每季度应委托具有资质的水质检测机构，进行一项或多项检测，以核实乙方提供的结果。甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

6．甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。

7．甲方委托的检验机构进行上述核实或检查的费用应由甲方承担，但是如果核实或检查的结果表明乙方检测结果不符合标准时，则乙方应负担该等费用。

- 九、其它相关事宜

1．乙方应按相关规定配备运营服务及管理人员，其中至少应包括1名全职管理人员和1名全职运行人员，以上人员必须严格配备，乙方享有对聘用人员的管理、调配权。如乙方未按要求配备，一经甲方发现，甲方扣除当月运营费用，且乙方需向甲方支付违约金=污水一体化处理设施运营一年管理服务费总价/12，如经甲方核查出现两次以上人员缺失的，合同自解除。

2．本协议提前终止时, 乙方在其全部人员撤离前，应确保甲方相关人员具备基本的运行能力,确保项目设备、设施的连续运转；资产设施、设备的完好，并做好相关移交。

3．乙方按照甲方污水处理设施现有的处理工艺进行处理，乙方更改污水处理设施处理工艺需向甲方上报，经甲方研究同意后，乙方才有权更改污水处理设施现有的污水处理工艺。由于更改污水处理设施污水处理工艺产生的所有费用均由乙方承担。

- 十、不可抗力

1．本协议中所指的不可抗力是指：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾等自然灾害；

（2）流行病、饥荒或瘟疫；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）由于不能归因于乙方的原因引起的连续36小时以上的供电中断；

（6）国家征用、征收；

（7）导致本协议实际上不能履行的法律变更。

2．任何一方如果因不可抗力而导致不能全部或部分履行本协议规定义务的，在不可抗力的影响范围内该方可全部或部分免除在本协议下的相应义务，并不承担任何责任。

3．受到不可抗力影响的一方应尽一切合理努力和采取合理措施以继续履行其在本协议下的义务，减少不可抗力对其造成的影响。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响。

- 十一、违约责任

1．甲方违反合同，未履行其义务，致使乙方无法完成规定的运营目标，乙方有权要求甲方在一周期限内解决。

2．乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方限期整改并提前单方解除合同，并按照细则进行处罚，若由此造成甲方经济损失的，一切经济损失由乙方负责。

3．甲、乙双方任何一方如无故提前终止合同的，违约方应向守约方支付违约金，违约金=污水一体化处理设施运营一年管理服务费总价/12。若由此给守约方造成的经济损失超过违约金的应按实际损失金额给予赔偿。

4．在协议期内，除不可抗力因素和甲方以外造成的责任全权由乙方承担一切经济损失及一切法律责任。

- 十二、争议的解决

1.有关本合同的所有争议，双方应本着友好协商的原则处理，协商不成的，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

2.本协议甲乙双方预留的地址即为双方司法文书送达地址，该地址可用于收取双方各类诉讼、仲裁等司法文书，按上述地址送达的，即视为签收。

- 十三、附则

1.由于政府部门管理所需并发正式文件要求新增设备设施或进行技术改造等，产生的费用由甲方承担。

2.本协议经甲乙双方签字盖章后即生效，未尽事宜，由双方达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议一式八份，甲方六份，乙方二份。

# 投标文件格式

（项目名称）招标

投 标 文 件

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）招标文件确认书

（五）最高限价确认书

（六）投标人基本情况表

（七）投标保证金授权委托书

（一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了	      	（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价为本次污水处理运营管理工作的投标总报价，运营管理期限：  年，质量技术要求： 满足招标文件要求 。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        万元（¥	）。投标保证金有限期与投标有限期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

备注：投标总报价以元为单位，保留小数点后两位。如大小写不一致将以有利于招标人的金额为准。投标函金额必须与投标总价一致，否则，按否决投标处理。

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年  月  日

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改          （项目名称）投标文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年      月      日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（四）招标文件确认书

（招标人）：

我单位参加    （项目名称）     的投标，对贵单位发出的该项目招标文件及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交投标文件。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司甘愿承担违约责任或违约金。

投标人：                    （盖单位法人章）

法定代表人：                 （签字）

年     月     日

、

（五）最高限价确认书

（招标人） ：

对贵单位招标的    （项目名称）     ，我公司进行了现场踏勘分析，并结合我公司现有经济承受能力状况，我公司对贵单位在本项目招标范围内的最高限价全部予以确认。

投标人：                    （盖单位法人章）

法定代表人：                 （签字）

年     月     日

### （六）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （七）投标保证金授权委托书

委托人：（公司名称）                                      受托人姓名：              （身份证号码：                    ）

我单位已按投标文件要求将                                                 项目的投标保证金￥           （大写：                 )汇入。

投标结束后，请将投标保证金退回我单位账户：

单位名称：

银行账号：

开户银行：

（委托人盖章）

年    月    日