## 封-1 招标工程量清单
|  | 西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
|  | 西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 安装工程
1.3 | 灯具维修工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖坑、槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:综合考虑 3.作业、开挖方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.场内运输:综合考虑（含二次、多次转运、弃方装车） 6.土石类别:综合考虑 7.开挖深度:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 30
2 | 040103001001 | 坑、槽土石方回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.回填方式:综合考虑 5.填方来源、运距（含多次转运）:投标人结合现场自行考虑 6.密实度要求:详设计要求 7.填方来源、运距:综合考虑（含二次及多次转运） 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.运距:综合考虑 2.废弃料品种:综合考虑 3.废弃料品种:不能利用土石方（包括但不限于表土、淤泥、地表附着物、 室外拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等场内一切不可利用物），多余土石方 4.运输方式:根据现场需要综合考虑 5.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输 2.密闭运输 | m3 | 10
4 | 041001002001 | 拆除人行道透水砖 | [项目特征] 1.材质:透水砖（含粘结层） 2.厚度:以现场实际情况为准 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 30
5 | 041001003001 | 拆除人行道基层 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 30
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040204002001 | 人行道恢复 | [项目特征] 1.块料品种、规格:与原透水砖相同 2.粘结层:1:2.5水泥砂浆敷设 3.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C15垫层 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 15
7 | 040204002002 | 人行道恢复（透水砖利旧) | [项目特征] 1.块料品种、规格:透水砖利旧 2.粘结层:1:2.5水泥砂浆敷设 3.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C15垫层 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 15
安装工程
1 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*16+1*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-4*16+1*10 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其它 :满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 2520
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030408006001 | 电力电缆头 4*16+1*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:4*16+1*10mm2 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):详设计 6.其它:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 16
3 | 030408006005 | 电缆中间头 4*16+1*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆中间头 2.规格型号:4*16+1*10mm2 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):详设计 6.其它:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 10
4 | 030408006004 | 接线夹 JTL-021 | [项目特征] 1.名称:接线夹 JTL-021 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 190
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001001 | PVC波纹管 DN100 | [项目特征] 1.名称:PVC波纹管 DN100 2.材质:PVC 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 100
6 | 040803004001 | 400*400手孔井混凝土包封 | [项目特征] 1.名称:400*400手孔井混凝土包封 2.规格:300*300*200mm 3.混凝土强度等级:C20 4.基层处理:采用两块砖放置于两侧，上置400*400mm防腐木板，再浇筑混凝土，再放置原有盖板 5.其它:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.清掏井内垃圾 2.灌注 3.养护 | 个 | 200
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040803004002 | 500*500手孔井混凝土包封 | [项目特征] 1.名称:500*500手孔井混凝土包封 2.规格:400*400*200mm 3.混凝土强度等级:C20 4.基层处理:采用两块砖放置于两侧，上置400*400mm防腐木板，再浇筑混凝土，再放置原有盖板 5.其它:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.清掏井内垃圾 2.灌注 3.养护 | 个 | 200
8 | 010512008001 | 手孔井井盖 400*400 | [项目特征] 1.项目名称 :手孔井井盖 400*400 2.规格:400*400mm 3.材质:钢筋混凝土井盖 4.其它:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.安装 | 块 | 20
9 | 010512008002 | 手孔井井盖 500*500 | [项目特征] 1.项目名称:手孔井井盖 500*500 2.规格:500*500mm 3.材质:钢筋混凝土井盖 4.其它:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.安装 | 块 | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 040804002001 | 路灯线 | [项目特征] 1.名称:灯头电源线 2.规格:1*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:灯杆内穿线 [工作内容] 1.配线 | m | 200
灯具维修工程
1 | 040805001001 | 更换路灯钠灯头 150W(含触发器） | [项目特征] 1.名称:更换路灯钠灯头 150W(含触发器） 2.型号/规格:150W高压钠灯灯泡 3.光源数量:综合考虑 4.附件配置:含照明灯具所有附件及其安装 5.接地要求:满足规范要求 6.其他:本综合单价包含前期检查、机械进出场、机械费、项目所有技术措施费等费用 [工作内容] 1.灯具附件安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.接地 5.试灯 | 套 | 171
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040805001005 | 更换路灯钠灯头 200W(含触发器） | [项目特征] 1.名称:更换路灯钠灯头 200W(含触发器） 2.型号/规格:200W高压钠灯灯泡 3.光源数量:综合考虑 4.附件配置:含照明灯具所有附件及其安装 5.接地要求:满足规范要求 6.其他:本综合单价包含前期检查、机械进出场、机械费、项目所有技术措施费等费用 [工作内容] 1.灯具附件安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.接地 5.试灯 | 套 | 171
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040805001002 | 更换路灯钠灯头 250W(含触发器） | [项目特征] 1.名称:更换路灯钠灯头 250W(含触发器） 2.型号:250W高压钠灯灯泡 3.光源数量:综合考虑 4.附件配置:含照明灯具所有附件及其安装 5.编号要求:满足规范要求 6.其他:本综合单价包含前期检查、机械进出场、机械费、项目所有技术措施费等费用 [工作内容] 1.灯具附件安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.接地 5.试灯 | 套 | 25
4 | 030703018001 | 灯罩 | [项目特征] 1.规格:与原灯罩相同 2.其他:本综合单价包含前期检查、机械进出场、机械费、项目所有技术措施费等费用 [工作内容] 1.灯罩安装 | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040805001006 | 更换路灯LED灯头 150W(含灯罩、触发器） | [项目特征] 1.名称:更换路灯LED灯头 150W(含灯罩、触发器） 2.型号:150W LED灯头 3.光源数量:综合考虑 4.附件配置:含照明灯具所有附件及其安装 5.编号要求:满足规范要求 6.其他:本综合单价包含前期检查、机械进出场、机械费、项目所有技术措施费等费用 [工作内容] 1.灯具附件安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.接地 5.试灯 | 套 | 25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040805001007 | 更换路灯LED灯头 200W(含灯罩、触发器） | [项目特征] 1.名称:更换路灯LED灯头 200W(含灯罩、触发器） 2.型号:200W LED灯头 3.光源数量:综合考虑 4.附件配置:含照明灯具所有附件及其安装 5.编号要求:满足规范要求 6.其他:本综合单价包含前期检查、机械进出场、机械费、项目所有技术措施费等费用 [工作内容] 1.灯具附件安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.接地 5.试灯 | 套 | 25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040805001008 | 更换路灯LED灯头 250W(含灯罩、触发器） | [项目特征] 1.名称:更换路灯LED灯头 200W(含灯罩、触发器） 2.型号:250W LED灯头 3.光源数量:综合考虑 4.附件配置:含照明灯具所有附件及其安装 5.编号要求:满足规范要求 6.其他:本综合单价包含前期检查、机械进出场、机械费、项目所有技术措施费等费用 [工作内容] 1.灯具附件安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.接地 5.试灯 | 套 | 25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040805001003 | 道路路灯灯杆（含基础、光源） | [项目特征] 1.项目名称:道路路灯灯杆（含基础、光源） 2.灯杆材质、高度:综合考虑，同原有路灯 3.灯架形式及臂长:综合考虑，同原有路灯 4.光源数量:综合考虑，同原有路灯 5.灯头规格:钠灯，型号综合考虑（含灯罩） 6.接地要求:满足设计及验收规范要求 7.其他1:包括原有路灯拆除，堆放至甲方指定位置 8.其他2:本综合单价包含前期检查、机械进出场、机械费、项目所有技术措施费等费用 [工作内容] 1.立灯杆 2.杆座制作、安装 3.灯架制作、安装 4.灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.接线 7.补刷(喷)油漆 8.灯杆编号 9.接地 10.试灯 | 套 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 040805001009 | 道路路灯灯杆（含基础、光源） | [项目特征] 1.项目名称:道路路灯灯杆（含基础、光源） 2.灯杆材质、高度:综合考虑，同原有路灯 3.灯架形式及臂长:综合考虑，同原有路灯 4.光源数量:综合考虑，同原有路灯 5.灯头规格:LED灯头，型号综合考虑（含灯罩） 6.接地要求:满足设计及验收规范要求 7.其他1:包括原有路灯拆除，堆放至甲方指定位置 8.其他2:本综合单价包含前期检查、机械进出场、机械费、项目所有技术措施费等费用 [工作内容] 1.立灯杆 2.杆座制作、安装 3.灯架制作、安装 4.灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.接线 7.补刷(喷)油漆 8.灯杆编号 9.接地 10.试灯 | 套 | 5
10 | 040805001004 | 倾斜路灯扶正 | [项目特征] 1.名称:原有路灯扶正 [工作内容] 1.立灯杆 | 套 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040807002001 | 路灯供电系统调试 | [项目特征] 1.名称:路灯供电系统调试 2.电压(kV):综合考虑 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 6
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L16地块标准厂房项目（周边道路路网路灯电缆缺失项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计