## 封-2 招标控制价
封-2 | 西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 903,488.29
|  | (大写): | 玖拾万叁仟肆佰捌拾捌元贰角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 36091.27
(大写): |  |  |  | 叁万陆仟零玖拾壹元贰角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 704714.99
1.1 | 火灾报警系统 | 451107.6
1.2 | 防排烟风机调试 | 17347.83
1.3 | 消火栓系统 | 190317.7
1.4 | 应急照明系统 | 38551.57
1.5 | 防火门系统 | 7390.29
2 | 措施项目费 | 81186.54
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 36091.27
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 34854.54 |  | －
5 | 税金 | 82732.22 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 903,488.29
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 20000
2 | 施工组织措施项目 | 61186.54
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 36091.27
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 3717.82
措施项目费合计=1+2 |  | 81186.54

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
火灾报警系统
1 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.线制:满足设计和使用要求 2.调试内容:自动报警系统检查、调试 3.点位:2000点以上，5000点以下 4.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.系统调试 | 项 | 1 |  | 56156.68 | 56156.68
2 | 030905003001 | 电动防火门、防火卷帘门调试 | [项目特征] 1.线制:满足设计和使用要求 2.调试内容:电动防火门、防火卷帘门检查、调试 3.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.调试 | 处 | 5 |  | 44.72 | 223.6
3 | 080807012001 | 配线NH-RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:耐火双绞线 2.规格、型号:NH-RYJS-2*1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原配线拆除 2.敷设 3.接焊包头 4.测试 5.运输 | m | 2000 |  | 3.77 | 7540
本页小计 | [7 empty] | 63920.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 080807012002 | 配线NH-RYJS-2*1.0 | [项目特征] 1.名称:耐火双绞线 2.规格、型号:NH-RYJS-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原配线拆除 2.敷设 3.接焊包头 4.测试 5.运输 | m | 1000 |  | 2.96 | 2960
5 | 080807011001 | JGD管 DN20 | [项目特征] 1.名称:电线导管 2.规格、型号:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足设计和使用要求 5.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原管道拆除 2.管路敷设 3.接地 4.运输 | m | 700 |  | 17.35 | 12145
本页小计 | [7 empty] | 15105
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 080807010001 | 钢质接线盒 | [项目特征] 1.名称:钢质接线盒 2.材质、规格:满足设计和使用要求 3.安装形式:综合考虑 4.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原接线盒拆除 2.安装 3.运输 | 个 | 50 |  | 7.53 | 376.5
7 | 030905002001 | 消火栓系统调试 | [项目特征] 1.线制:满足设计和使用要求 2.调试内容:消火栓系统检查、调试 3.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 240 |  | 38.8 | 9312
8 | 030905002002 | 自动喷水系统调试 | [项目特征] 1.线制:满足设计和使用要求 2.调试内容:自动喷水系统检查、调试 3.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 35 |  | 250.22 | 8757.7
本页小计 | [7 empty] | 18446.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030904001001 | 更换点型探测器 | [项目特征] 1.名称:更换点型探测器 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原探测器拆除 2.底座安装 3.探头安装 4.校接线 5.编码 6.探测器调试 | 个 | 800 |  | 110.34 | 88272
10 | 030904003001 | 更换消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称:更换消火栓按钮 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原按钮拆除 2.安装 3.校接线 4.编码 5.调试 | 个 | 100 |  | 200.91 | 20091
本页小计 | [7 empty] | 108363
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030904008001 | 更换模块（接口） | [项目特征] 1.名称:更换模块（接口） 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.输出形式:满足设计及验收规范的要求 4.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原模块拆除 2.安装 3.校接线 4.编码 5.调试 | 个 | 190 |  | 370.05 | 70309.5
12 | 030904006001 | 更换带电话插孔的手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:更换带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.校接线 4.编码 5.调试 | 个 | 90 |  | 88.72 | 7984.8
本页小计 | [7 empty] | 78294.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030904006002 | 更换报警电话 | [项目特征] 1.名称:更换报警电话 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.校接线 4.编码 5.调试 | 个 | 15 |  | 85.59 | 1283.85
14 | 030904005001 | 更换声光报警器 | [项目特征] 1.名称:更换声光报警器 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.校接线 4.编码 5.调试 | 个 | 90 |  | 228.73 | 20585.7
本页小计 | [7 empty] | 21869.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030904007001 | 更换消防广播(扬声器) | [项目特征] 1.名称:更换消防广播(扬声器) 2.功率:满足设计及验收规范的要求 3.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.校接线 4.编码 5.调试 | 个 | 150 |  | 82.73 | 12409.5
16 | 080903017001 | 更换火灾显示盘(层显) | [项目特征] 1.名称:更换火灾显示盘(层显) 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装、调试 3.校接线 4.运输 | 台 | 8 |  | 1063.21 | 8505.68
17 | 080903019001 | 更换气体灭火控制器 | [项目特征] 1.名称:更换气体灭火控制器 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装、调试 3.校接线 4.运输 | 台 | 4 |  | 7543.75 | 30175
本页小计 | [7 empty] | 51090.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | [项目特征] 1.名称:火灾报警控制微机(CRT) 2.特殊要求:为保证系统顺利运行，更换后产品应与原品牌保持一致 3.安装方式:满足设计及验收规范的要求 4.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  | 15557.08 | 15557.08
19 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | [项目特征] 1.名称:备用电源及电池主机(柜) 2.容量:满足设计及验收规范的要求 3.安装方式:满足设计及验收规范的要求 4.基础型钢形式、规格:满足设计及验收规范的要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.基础型钢的制作、安装 | 套 | 2 |  | 3170.36 | 6340.72
本页小计 | [7 empty] | 21897.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030904011001 | 更换消防主机控制回路盘 | [项目特征] 1.名称:更换消防主机控制回路盘 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.特殊要求:为保证系统顺利运行，更换后产品应与原品牌保持一致 4.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.本体安装 3.校接线、摇测绝缘电阻 4.排线、绑扎、导线标识 5.显示器安装 6.调试 | 台 | 6 |  | 4804.29 | 28825.74
21 | 030904008002 | 更换输入输出模块 | [项目特征] 1.名称:更换输入输出模块 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.校接线 4.编码 5.调试 | 个 | 80 |  | 442.19 | 35375.2
22 | 030905003002 | 消防电梯调试 | [项目特征] 1.名称:消防电梯调试 2.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.调试 | 部 | 7 |  | 842.53 | 5897.71
本页小计 | [7 empty] | 70098.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 080903018001 | 更换气体灭火信号灯 | [项目特征] 1.名称:更换气体灭火信号灯 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装、调试 3.校接线 4.运输 | 个 | 4 |  | 229.9 | 919.6
24 | 030904003002 | 更换气灭紧急启停按钮 | [项目特征] 1.名称:更换气灭紧急启停按钮 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.校接线 4.编码 5.调试 | 个 | 4 |  | 275.76 | 1103.04
防排烟风机调试
1 | 030905001002 | 轴流通风机检查和调试 | [项目特征] 1.线制:满足设计和使用要求 2.调试内容:轴流通风机检查和调试 3.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.系统调试 | 项 | 5 |  | 452.84 | 2264.2
本页小计 | [7 empty] | 4286.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030703019001 | 更换风机柔性接口 | [项目特征] 1.名称:更换风机柔性接口 2.规格:满足设计及验收规范的要求 3.材质:满足设计及验收规范的要求 4.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.柔性接口拆除 2.柔性接口制作 3.柔性接口安装 | m2 | 10 |  | 355.31 | 3553.1
3 | 030703001001 | 更换70℃风管防火阀 | [项目特征] 1.名称:更换70℃风管防火阀 2.型号:满足设计及验收规范的要求 3.规格:满足设计及验收规范的要求 4.制作、安装要求:满足设计及验收规范的要求 5.支架形式、材质:满足设计及验收规范的要求 6.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.阀体拆除 2.阀体制作 3.阀体安装 4.支架制作、安装 | 个 | 10 |  | 398.75 | 3987.5
本页小计 | [7 empty] | 7540.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030108003001 | 轴流通风机安装 | [项目特征] 1.名称:轴流通风机安装 2.型号:满足设计及验收规范的要求 3.规格:满足设计及验收规范的要求 4.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 753.29 | 1506.58
5 | 030702001001 | 更换镀锌钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:更换镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:综合 4.规格:满足设计及验收规范的要求 5.说明:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 35 |  | 172.47 | 6036.45
消火栓系统
本页小计 | [7 empty] | 7543.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030901010001 | 更换室内消防栓 | [项目特征] 1.项目名称:更换室内消防栓 2.型号、规格:更换的室内消防栓规格型号与原有消火栓规格型号一致 3.附件材质、规格:含水枪、水带、消防软管卷盘等消防栓全套附件 4.其他:满足设计图纸、竞价文件、技术文件要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原有消火栓拆除 2.消火栓头供应、安装 3.配件（附件）安装 4.其他为完成本项所需的一切工作内容 | 套 | 10 |  | 629.72 | 6297.2
2 | 030901002001 | 热浸镀锌钢管 DN200 | [项目特征] 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 2.连接形式:综合考虑 3.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原管道拆除 2.管道及管件安装 3.钢管镀锌 4.压力试验 5.冲洗 | m | 15 |  | 234.21 | 3513.15
本页小计 | [7 empty] | 9810.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030901002002 | 热浸镀锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 2.连接形式:综合考虑 3.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原管道拆除 2.管道及管件安装 3.钢管镀锌 4.压力试验 5.冲洗 | m | 60 |  | 153.44 | 9206.4
4 | 030901002003 | 热浸镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:综合考虑 3.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原管道拆除 2.管道及管件安装 3.钢管镀锌 4.压力试验 5.冲洗 | m | 40 |  | 105.8 | 4232
本页小计 | [7 empty] | 13438.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030901002004 | 热浸镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:热浸镀锌钢管 DN65 2.材质、规格:内、外壁热浸锌镀锌钢管 3.连接形式:综合考虑 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原管道拆除 2.管道及管件安装 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.刷油 | m | 50 |  | 82.04 | 4102
6 | 030901010002 | DN100室外消火栓 | [项目特征] 1.项目名称:DN100室外消火栓 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:综合考虑 4.附件材质、规格:满足设计及规范要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 2 |  | 693.79 | 1387.58
本页小计 | [7 empty] | 5489.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030901001001 | 热浸镀锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 2.连接形式:综合考虑 3.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 70 |  | 36.43 | 2550.1
8 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | [项目特征] 1.材质、型号、规格:满足设计及规范要求 2.连接形式:满足设计及规范要求 3.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.安装 2.严密性试验 | 个 | 130 |  | 33.83 | 4397.9
9 | 031006015001 | 更换不锈钢水箱，总容量18m3 | [项目特征] 1.型号、规格:更换不锈钢水箱，总容量18m3 2.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.制作 3.安装 | 台 | 1 |  | 22756.62 | 22756.62
本页小计 | [7 empty] | 29704.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031006002001 | 更换稳压给水设备 | [项目特征] 1.设备名称:更换稳压给水设备 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.水泵主要技术参数:满足设计及规范要求 4.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.设备拆除 2.设备安装 3.附件安装 4.调试 5.减震装置制作、安装 | 套 | 1 |  | 16209.59 | 16209.59
11 | 031003013001 | 更换压力表(含配套截止阀) | [项目特征] 1.名称:更换压力表(含配套截止阀) 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.组装 | 组 | 5 |  | 162.95 | 814.75
本页小计 | [7 empty] | 17024.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030901010003 | 更换屋顶试验消火栓 | [项目特征] 1.名称:更换屋顶试验消火栓 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.附件材质、规格:满足设计及规范要求 4.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.箱体及消火栓安装 3.配件安装 | 套 | 5 |  | 494.91 | 2474.55
13 | 030903009001 | 更换七氟丙烷灭火装置150KG | [项目特征] 1.名称:更换七氟丙烷灭火装置150KG 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.安装部位:满足设计及规范要求 4.调试要求:满足设计及规范要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.调试 | 套 | 6 |  | 4520.51 | 27123.06
本页小计 | [7 empty] | 29597.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030903009002 | 更换七氟丙烷灭火装置180KG | [项目特征] 1.名称:更换七氟丙烷灭火装置180KG 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.安装部位:满足设计及规范要求 4.调试要求:满足设计及规范要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.调试 | 套 | 1 |  | 7131.71 | 7131.71
15 | 030903009003 | 更换七氟丙烷灭火装置100KG | [项目特征] 1.名称:更换七氟丙烷灭火装置100KG 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.安装部位:满足设计及规范要求 4.调试要求:满足设计及规范要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.调试 | 套 | 1 |  | 3979.78 | 3979.78
16 | 030903009004 | 七氟丙烷灭火剂灌装 | [项目特征] 1.名称:七氟丙烷灭火剂灌装 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.灭火剂灌装 | kg | 1180 |  | 55 | 64900
本页小计 | [7 empty] | 76011.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031003003001 | 更换DN100法兰阀门 | [项目特征] 1.名称:更换DN100法兰阀门 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.调试 | 个 | 3 |  | 483.33 | 1449.99
18 | 031003003002 | 更换DN65法兰阀门 | [项目特征] 1.名称:更换DN65法兰阀门 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.调试 | 个 | 8 |  | 290.35 | 2322.8
本页小计 | [7 empty] | 3772.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031003003003 | 更换DN150法兰阀门 | [项目特征] 1.名称:更换DN150法兰阀门 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.调试 | 个 | 6 |  | 911.42 | 5468.52
应急照明系统
1 | 030412001001 | 更换疏散指示灯（220V,1X3W，带蓄电池） | [项目特征] 1.名称:更换疏散指示灯（220V,1X3W，带蓄电池） 2.型号:3W,A型,带保护罩,其他详设计 3.安装形式:详设计 4.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原灯具拆除 2.本体安装 | 套 | 150 |  | 98.48 | 14772
本页小计 | [7 empty] | 20240.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030412001002 | 更换超薄型安全出口灯（220V,1X3W，带蓄电池） | [项目特征] 1.名称:更换超薄型安全出口灯（220V,1X3W，带蓄电池） 2.型号:3W,A型,带保护罩,其他详设计 3.安装形式:综合考虑 4.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原灯具拆除 2.本体安装 | 套 | 45 |  | 146.17 | 6577.65
3 | 030412001003 | 更换双管应急照明灯（220V,2X28W (T8直管荧光灯,带蓄电池,电子式镇流器) | [项目特征] 1.名称:更换双管应急照明灯（220V,2X28W (T8直管荧光灯,带蓄电池,电子式镇流器) 2.型号:2x28W,自带蓄电池,应急时间不小于180min,其他详设计 3.安装形式:综合考虑 4.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原灯具拆除 2.本体安装 | 套 | 46 |  | 196.77 | 9051.42
本页小计 | [7 empty] | 15629.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412001004 | 更换自带电源的应急照明筒灯（220V,1X28W (,带蓄电池,电子式镇流器) | [项目特征] 1.名称:更换自带电源的应急照明筒灯（220V,1X28W (,带蓄电池,电子式镇流器) 2.型号:SJ-1x28W,自带蓄电池,应急时间不小于180min,其他详设计 3.安装形式:综合考虑 4.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.原灯具拆除 2.本体安装 | 套 | 50 |  | 134.45 | 6722.5
5 | 030411004001 | 配线 ZR-BV1.5mm | [项目特征] 1.名称:配线 ZR-BV1.5mm 2.配线形式:综合 3.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.配线 | m | 600 |  | 2.38 | 1428
防火门系统
1 | 010802003001 | 更换钢质甲级防火门（门扇） | [项目特征] 1.名称:更换钢质甲级防火门（门扇） 2.其它:工程量为暂估，结算时按实计算 [工作内容] 1.拆除 2.门安装 3.五金安装 4.玻璃安装 | m2 | 15.55 |  | 475.26 | 7390.29
本页小计 | [7 empty] | 15540.79
合 计 | [7 empty] | 704714.99

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 20000
1 | 031301018001 | 技术措施费 | [项目特征] 1.说明:包含脚手架搭拆、垂直运输、二次搬运、超高施工增加、大型机械进出场等所有技术措施方面的内容 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1 |  | 20000 | 20000
本页小计 | [7 empty] | 20000
合 计 | [7 empty] | 20000

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 21377.45
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 17.42 | 36091.27
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 3717.82
合 计 |  |  |  |  | 61186.54
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 34854.54
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 82732.22
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 73868.05
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 8864.17
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 117586.76

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 圆钢 | 5.215 | kg | 3.86 | 20.13
2 | 扁钢 | 3.92 | kg | 4.35 | 17.05
3 | 槽钢 | 53.5045 | kg | 3.87 | 207.06
4 | 角钢 | 122.64 | kg | 3.88 | 475.84
5 | 角钢 | 0.56 | kg | 3.88 | 2.17
6 | 镀锌薄钢板 | 39.83 | m2 | 57.1 | 2274.29
7 | 帆布 | 11.5 | m2 | 8.85 | 101.78
8 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 60.6 | m | 98.3 | 5956.98
9 | 热浸镀锌钢管 DN200 | 15.15 | m | 169.82 | 2572.77
10 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 40.4 | m | 61.25 | 2474.5
11 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 49.75 | m | 40.86 | 2032.79
12 | 热浸镀锌钢管 DN25 | 70.35 | m | 14.37 | 1010.93
13 | JDG管 | 721 | m | 3.44 | 2480.24
14 | 镀锌钢管接头零件 DN65 | 37.8 | 个 | 3.5 | 132.3
15 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 41.3 | 个 | 1.26 | 52.04
16 | DN150卡箍 | 5.76 | 个 | 30.27 | 174.36
17 | DN100卡箍 | 4.88 | 个 | 15.97 | 77.93
18 | DN200卡箍 | 1.32 | 个 | 45.06 | 59.48
19 | DN100法兰阀门 | 3 | 个 | 328.76 | 986.28
20 | DN65法兰阀门 | 8 | 个 | 208.18 | 1665.44
21 | DN150法兰阀门 | 6 | 个 | 740.53 | 4443.18
22 | 70℃风管防火阀 | 10 | 个 | 281 | 2810
23 | DN100室外消火栓 | 2 | 套 | 464.6 | 929.2
24 | 室内消防栓 | 10 | 套 | 479.31 | 4793.1
25 | 屋顶试验消火栓 | 5.05 | 套 | 400 | 2020
26 | 水喷淋(雾)喷头 | 131.3 | 套 | 17.5 | 2297.75
27 | 气灭紧急启停按钮 | 4 | 个 | 88.5 | 354
28 | 压力表(含配套截止阀) | 5 | 套 | 95 | 475
29 | 更换疏散指示灯（220V,1X3W，带蓄电池） | 151.5 | 套 | 62.66 | 9492.99
30 | 超薄型安全出口灯 | 45.45 | 套 | 109.88 | 4994.05
31 | 筒灯(应急) | 50.5 | 套 | 95.28 | 4811.64
32 | 双管应急照明灯（220V,2X28W (T8直管荧光灯,带蓄电池,电子式镇流器) | 46.46 | 套 | 158.81 | 7378.31
33 | 配线 ZR-BV1.5mm | 696 | m | 1.07 | 744.72
34 | 耐火双绞线 | 2160 | m | 2.47 | 5335.2
35 | 耐火双绞线 | 1080 | m | 1.85 | 1998
36 | 钢质接线盒 | 51 | 个 | 2.2 | 112.2
37 | 不锈钢水箱，总容量18m3 | 1 | 个 | 20772.42 | 20772.42
38 | 七氟丙烷灭火剂灌装 | 1180 | kg | 55 | 64900
39 | 消火栓按钮 | 100 | 只 | 53.98 | 5398
40 | 模块（接口） | 190 | 只 | 55.75 | 10592.5
41 | 技术措施费 | 1 | 项 | 20000 | 20000
42 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 90 | 个 | 65.49 | 5894.1
43 | 报警电话 | 15 | 部 | 44.25 | 663.75
未计价材料表
工程名称:西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—D38、D40地块消防维修工程（一期） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
44 | 声光报警器 | 90 | 个 | 150.44 | 13539.6
45 | 消防广播(扬声器) | 150 | 只 | 45 | 6750
46 | 火灾显示盘(层显) | 8 | 台 | 486.73 | 3893.84
47 | 气体灭火控制器 | 4 | 台 | 7459 | 29836
48 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1 | 台 | 14513.27 | 14513.27
49 | 备用电源及电池主机(柜) | 2 | 台 | 2500 | 5000
50 | 消防主机控制回路盘 | 6 | 台 | 3200 | 19200
51 | 输入输出模块 | 80 | 只 | 69.91 | 5592.8
52 | 气体灭火信号灯 | 4 | 台 | 194.69 | 778.76
53 | 轴流通风机 | 2 | 台 | 180.24 | 360.48
54 | 稳压给水设备 | 1 | 台 | 12656 | 12656
55 | 七氟丙烷灭火装置150KG | 6 | 套 | 3489.08 | 20934.48
56 | 七氟丙烷灭火装置180KG | 1 | 套 | 5530.97 | 5530.97
57 | 七氟丙烷灭火装置100KG | 1 | 套 | 3027.34 | 3027.34
58 | 点型探测器 | 800 | 只 | 54.87 | 43896
| 合 计 |  |  |  | 389494.01