## 封-2 招标控制价
封-2 | 九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 774,546.37
|  | (大写): | 柒拾柒万肆仟伍佰肆拾陆元叁角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 24384.6
(大写): |  |  |  | 贰万肆仟叁佰捌拾肆元陆角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 557469.93
1.1 | 土石方及拆除工程 | 76364.08
1.2 | 新建围墙 | 481105.85
2 | 措施项目费 | 128847.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 24384.6
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 17303.96 |  | －
5 | 税金 | 70925.03 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 774,546.37
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 90458.77
2 | 施工组织措施项目 | 38388.68
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 24384.6
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 736.85
措施项目费合计=1+2 |  | 128847.45

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方及拆除工程
1 | 011609001001 | 不锈钢栏杆拆除 | [项目特征] 1.栏杆(板)的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:不锈钢围栏 3.场内运距:投标人自行考虑 4.场内运输:二次及多次综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 125.7 |  | 11.77 | 1479.49
2 | 011601001001 | 拆除砖围墙及砖基础 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌围墙 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:根据现场实际情况综合考虑 6.场内运距:投标人自行考虑 7.场内运输:二次及多次综合考虑 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 128.34 |  | 46.33 | 5945.99
本页小计 | [7 empty] | 7425.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011602001001 | 混凝土基础拆除 | [项目特征] 1.构件名称:混凝土基础 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.场内运距:投标人自行考虑 4.场内运输:二次及多次综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 71.65 |  | 327.36 | 23455.34
4 | 011601001002 | 拆除碎石垫层 | [项目特征] 1.材质:碎石垫层 2.厚度:综合考虑 3.部位:围墙垫层 4.场内运距:投标人自行考虑 5.场内运输:二次及多次综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 12.07 |  | 46.75 | 564.27
本页小计 | [7 empty] | 24019.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.部位:所有需要开挖沟槽、基坑的部位，包括但不限于水、电、气、建筑物（构筑物）沟槽（坑）开挖等 2.土石类别:不分土质、石质、淤泥等成分，投标人自行综合考虑 3.挖土石深度:综合考虑 4.开挖方式:设计、规范以及现场情况要求人工开挖的部分采用人工开挖，其他根据地质情况、现场情况和周边建构筑物等由投标人综合考虑人工、机械（包括但不限于机械切割、水钻、液压镐凿打方式等)施工。 5.场内运距:场内运输综合考虑（含二次、多次转运） 6.计算规则:按设计图示尺寸以基础或垫层底面积乘以挖方深度加工作面及放坡工程量以体积计算(工作面及放坡按批准的施工方案计算且控制在设计及规范要求范围内) 7.基底压实度及清理:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计及规范要求 9.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 | m3 | 103.18 |  | 30.59 | 3156.28
本页小计 | [7 empty] | 3156.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4.基底钎探 5.修整底、边 6.土石方开挖、解小、石料选料、摊座、边坡修整、种植土收集 7.场内运输、堆放、二次及多次转运
6 | 010103001001 | 槽（坑）土石方回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求的土石料 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.回填方式:设计、规范以及现场情况要求人工回填的部分采用人工回填，其他根据地质情况、现场情况和周边建构筑物等由投标人综合考虑人工、机械施工。 5.填方来源、运距:投标人自行综合考虑，含场内土利用土方的场内转运及解小等费用 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.场内选料、解小、运输、堆放、二次及多次转运 2.回填 3.压实 | m3 | 83.87 |  | 43.01 | 3607.25
本页小计 | [7 empty] | 3607.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010103002001 | 余方弃置（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:起运1km 3.废弃料品种:不能利用土石方（包括但不限于表土、淤泥、地表附着物、 室外拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等场内一切不可利用物），多余土石方（含水利工程量清单计价部分外运） 4.运距:基础运距1KM 5.运输方式:投标人根据现场综合考虑 6.计算规则:按天然密实体积计算（地表植物不另行计量），松散系数投标人在投标报价中综合考虑，其他详见招标文件结算条款约定 7.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.装车 2.运输 3.密闭运输 | m3 | 351.49 |  | 14.3 | 5026.31
本页小计 | [7 empty] | 5026.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010103002002 | 余方弃置（增运18km） | [项目特征] 1.废弃料品种:不能利用土石方（包括但不限于表土、淤泥、地表附着物、 室外拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等不能满足回填要求的土石）、废弃物、多余土石方（如果有）（含水利工程量清单计价部分外运） 2.运输方式:根据现场需要综合考虑 3.运距:增运暂定18km（含二次或多次转运）。结算时根据实际运据以100m为单位(不足100m按100m计同比例折算）。实际增(减)运运距结算时以清单项“余方弃置（暂定增运18km）"中标价除以该清单运距乘以实际增（减）运距(例:暂定增运18公里，实际增运运距9.8公里，则结算单价=本清单中标价/18*9.8)；未满19km按该结算方式，最大按19km计算。 4.计算规则:天然密实体积计算（地表植物不另行计量）,松散系数投标人在投标报价中综合考虑 5.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.密闭运输 3.弃渣 | m3 | 351.49 |  | 59.75 | 21001.53
本页小计 | [7 empty] | 21001.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 01B001 | 渣场弃置费 | [项目特征] 1.弃渣种类:不能用于建筑物、构筑物基坑、基础、沟槽坑等回填的弃土（可用于建筑物、构筑物基坑、基础、沟槽坑等回填的弃土除外）（含水利工程量清单计价部分弃渣） 2.计算规则:按天然密实体积计算，不计松散系数（地表植物不另行计取，综合考虑在投标报价中），施工过程按招标人确定的弃渣方案执行，如弃渣不产生渣场费，此项费用不计取，如产生渣场费，则按投标人中标综合单价计取。投标人自行考虑此项风险并纳入投标报价中。 3.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 351.49 |  | 18 | 6326.82
10 | 050101007001 | 清除地被植物 | [项目特征] 1.植物种类:根据现场实际情况综合考虑 2.场内运距:综合考虑 3.场内运输:二次及多次综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 1657.37 |  | 1.59 | 2635.22
本页小计 | [7 empty] | 8962.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 010101001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.坡度:综合考虑 3.压实度:≥93% 4.场内运距:综合考虑 5.场内运输:二次及多次综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 | m2 | 1657.37 |  | 1.91 | 3165.58
新建围墙
1 | 010404001001 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.部位:包括但不限于围墙基础等 2.垫层厚度、截面尺寸:综合考虑 3.基层密实度:达到设计及规范要求 4.材料来源:外购 5.材料场外、场内及到使用点运输:二次及多次运输、转运等综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 26.48 |  | 315.97 | 8366.89
本页小计 | [7 empty] | 11532.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010501001001 | C25混凝土垫层 | [项目特征] 1.部位:包括但不限于围墙基础等 2.基层、垫层厚度，截面尺寸:综合考虑 3.基层密实度:达到设计及规范要求 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C25 6.模板材质、支撑、截面、安装高度:综合考虑，纳入综合单价 7.混凝土养护方式:综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.其他设计施工图示工作内容 | m3 | 26.48 |  | 496.38 | 13144.14
本页小计 | [7 empty] | 13144.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010501002001 | C25带形基础 | [项目特征] 1.部位:包括但不限于围墙基础等 2.基层、垫层厚度，截面尺寸:综合考虑 3.基层密实度:达到设计及规范要求 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C25 6.模板材质、支撑、截面、安装高度:综合考虑，纳入综合单价 7.混凝土养护方式:综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.其他设计施工图示工作内容 | m3 | 103.91 |  | 690.97 | 71798.69
本页小计 | [7 empty] | 71798.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010401007001 | 多孔砖围墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240x115x60灰色多孔砖 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 5.材料场外、场内及到使用点运输:二次及多次运输、转运等综合考虑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.装填充料 4.刮缝 5.材料运输 6.其他设计施工图示工作内容 | m3 | 173.06 |  | 682.11 | 118045.96
本页小计 | [7 empty] | 118045.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010503004001 | C25钢筋混凝土圈梁 | [项目特征] 1.混凝土构件截面尺寸:综合考虑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.模板材质、支撑、截面、安装高度:综合考虑，纳入综合单价 5.混凝土养护方式:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 7.材料场外、场内及到使用点运输:二次及多次运输、转运等综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.其他设计施工图示工作内容 | m3 | 31.78 |  | 1089.77 | 34632.89
本页小计 | [7 empty] | 34632.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010502001001 | C25围墙混凝土柱 | [项目特征] 1.混凝土构件截面尺寸:综合考虑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.模板材质、支撑、截面、安装高度:综合考虑，纳入综合单价 5.混凝土养护方式:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 7.材料场外、场内及到使用点运输:二次及多次运输、转运等综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.其他设计施工图示工作内容 | m3 | 16.46 |  | 1441.85 | 23732.85
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:各种连接方式综合考虑 3.材料场外、场内及到使用点运输:二次及多次运输、转运等综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.各种连接方式综合考虑 | t | 4.034 |  | 5356.89 | 21609.69
本页小计 | [7 empty] | 45342.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011205002001 | 灰色劈开砖墙柱面 | [项目特征] 1.柱截面类型、尺寸:矩形 2.安装方式:30mm厚1：2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色劈开砖 4.材料场外、场内及到使用点运输:二次及多次运输、转运等综合考虑 5.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 739.89 |  | 130.24 | 96363.27
本页小计 | [7 empty] | 96363.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010606013001 | 5mm厚镀锌钢板 | [项目特征] 1.构件名称:5mm厚镀锌钢板 2.钢材品种、规格:镀锌钢板 3.油漆种类及遍数:灰色氟碳漆 4.材料场外、场内及到使用点运输:二次及多次运输、转运等综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 7.其他设计施工图示工作内容 | t | 0.555 |  | 13942.12 | 7737.88
本页小计 | [7 empty] | 7737.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 050102012001 | 铺种结缕草 | [项目特征] 1.草皮种类:结缕草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:竣工验收后2年 4.苗木场外、场内及到栽植点运输:二次及多次运输、转运等综合考虑 5.铺种方式及要求:细叶结缕草草块,满铺不露土 6.苗木费用:包括但不限于起挖、运输、上下车及采管、苗木假植及多次转运、苗木考察费、苗木检验检疫费等至工地及苗木栽植点等的所有费用 7.养护:含栽植、养护期养护费用 ，包括但不限于搭设遮阴（防寒）棚、保湿、除虫等满足招标文件、设计及规范要求并结合项目具体情况综合考虑 8.存活率:栽植、养护期间及养护期满成活率达100% 9.其他:满足设计、招标文件、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 6.包括但不限于搭设遮阴（防寒） | m2 | 1657.37 |  | 42.55 | 70521.09
本页小计 | [7 empty] | 70521.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
棚、植物营养液、化学试剂、农药和肥料等所有措施 7.其他
11 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | [项目特征] 1.回填土质要求:满足设计及规范要求 2.种植土来源:综合考虑 3.回填厚度:满足设计及规范要求 4.弃土运距:投标人自行考虑 5.其他:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输、弃渣 | m3 | 497.21 |  | 29.34 | 14588.14
12 | 040204006001 | 更换铸铁井盖 | [项目特征] 1.材料品种:铸铁井盖 2.井盖规格:Φ700 3.场内运距:投标人自行考虑 4.场内运输:二次及多次综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.更换 | 座 | 2 |  | 282.18 | 564.36
本页小计 | [7 empty] | 15152.5
合 计 | [7 empty] | 557469.93

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 90458.77
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:本项目涉及的所有大型机械设备综合考虑 2.机械设备规格型号:本项目涉及的所有大型机械设备综合考虑 3.计算规则:按项计算 4.其他说明:满足招标文件、设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | 项 | 1 |  | 5319.31 | 5319.31
本页小计 | [7 empty] | 5319.31
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 03B001 | 围挡提档升级 | [项目特征] 1.围挡型号:综合考虑 2.高度:综合考虑 3.材料:压型钢板 4.其他:根据“渝建管【2020】97号”，按照《建设工程施工现场围挡及大门标准图集（2020版）》（DJBT50-133）执行 [工作内容] 1.材料运输 2.围挡安拆 | m2 | 788.13 |  | 102 | 80389.26
3 | 011701003001 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 819 |  | 5.8 | 4750.2
本页小计 | [7 empty] | 85139.46
合 计 | [7 empty] | 90458.77

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 1.1 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.66 | 13267.23
2 | 1.2 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.59 | 24384.6
3 | 1.3 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.32 | 736.85
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 38388.68

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 17303.96
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 70925.03
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 63325.92
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 7599.11
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 88228.99

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铝城大道附属设施维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 种植土 | 522.0705 | m3 | 18 | 9397.27
2 | 围挡提档升级 | 788.13 | m2 | 102 | 80389.26
3 | 渣场弃置费 | 351.49 | m3 | 18 | 6326.82
| 合 计 |  |  |  | 96113.35