## 封-1 招标工程量清单
|  | 西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 安装工程
1.3 | 灯具维修工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖坑、槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:综合考虑 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:综合考虑 5.场内运输:综合考虑 6.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 19.51
2 | 040103001001 | 坑、槽土石方回填 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.回填方式:人工回填 5.填方来源、运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 17.56
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040103002001 | 余方弃置（基本运距1KM） | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:起运1KM 3.运输方式:综合考虑 4.渣场费:综合考虑 5.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输 2.密闭运输 | m3 | 1.95
4 | 040103002002 | 余方弃置（增减运距1KM） | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:增减运距1KM 3.运输方式:综合考虑 4.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输 2.密闭运输 | m3 | 5.85
5 | 041001002001 | 拆除人行道透水砖 | [项目特征] 1.材质:透水砖（含粘结层） 2.厚度:综合考虑 3.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 31.68
6 | 041001003001 | 拆除人行道基层 | [项目特征] 1.材质:无筋混凝土 2.厚度:综合考虑 3.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 31.68
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040204002001 | 人行道透水砖路面（新建） | [项目特征] 1.块料品种、规格:Cc35透水砖 2.粘结层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.垫层材料品种、厚度:100mm厚C20垫层 4.图形:综合考虑 5.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 9.5
8 | 040204002002 | 人行道透水砖路面（透水砖利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:Cc35透水砖（利旧） 2.粘结层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.垫层材料品种、厚度:100mm厚C20垫层 4.图形:综合考虑 5.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 22.18
安装工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030411004001 | 配线BV-25mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:BV 4.规格:25mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1800
2 | 030408006004 | 穿刺线夹25mm2 | [项目特征] 1.名称:穿刺线夹25mm2 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.材质、类型:综合考虑 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 30
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001001 | DN100穿线波纹管 | [项目特征] 1.名称:穿线管 2.材质:PE波纹管 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 108
4 | 03B001 | 手孔井防盗板 | [项目特征] 1.部位:手孔井 2.规格型号:400*400*200mm 3.材料种类:C30商品砼 4.模板及支撑:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清掏井内垃圾 2.混凝土浇捣、养护 3.模板制作、运输 | 处 | 54
5 | 010512008001 | 手孔井井盖 | [项目特征] 1.项目名称 :手孔井井盖 2.规格:400*400mm 3.材质:钢筋混凝土井盖400*400mm*100mm 4.其它:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.安装 | 块 | 54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040804002001 | 路灯线 2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:路灯线 2.规格:2*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:灯杆内穿线 5.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 100
灯具维修工程
1 | 040805001007 | 更换路灯LED灯头 200W(含灯罩、触发器） | [项目特征] 1.名称:更换路灯LED灯头 200W(含灯罩、触发器） 2.型号:200W LED灯头 3.灯杆材质、高度:综合考虑 4.灯杆编号:综合考虑 5.灯架形式及臂长:综合考虑 6.光源数量:综合考虑 7.附件配置:含照明灯具所有附件及其安装，,含原有灯头、灯罩、触发器拆除。 8.编号要求:综合考虑 9.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.灯具附件安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.接地 5.试灯 | 套 | 54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040805001012 | 更换路灯LED灯头 100W(含灯罩、触发器） | [项目特征] 1.名称:更换路灯LED灯头 100W(含灯罩、触发器） 2.型号:100W LED灯头 3.灯杆材质、高度:综合考虑 4.灯杆编号:综合考虑 5.灯架形式及臂长:综合考虑 6.光源数量:综合考虑 7.附件配置:含照明灯具所有附件及其安装，,含原有灯头、灯罩、触发器拆除。 8.编号要求:综合考虑 9.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.灯具附件安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.接地 5.试灯 | 套 | 54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040805001010 | 更换路灯镇流器 | [项目特征] 1.名称:镇流器 2.型号:综合考虑 3.灯杆材质、高度:综合考虑 4.灯杆编号:综合考虑 5.灯架形式及臂长:综合考虑 6.光源数量:综合考虑 7.附件配置:含照明灯具所有附件及其安装，含原有路灯镇流器拆除。 8.接线端子材质、规格:综合考虑 9.编号要求:综合考虑 10.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.灯具附件安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.接地 5.试灯 | 套 | 108
4 | 040805001011 | 路灯保险盒 | [项目特征] 1.名称:路灯保险盒 2.型号:详设计 3.光源数量:综合考虑 4.附件配置:含照明灯具所有附件及其安装 5.编号要求:综合考虑 6.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.灯具附件安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.接地 5.试灯 | 套 | 54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040807002001 | 路灯供电系统调试 | [项目特征] 1.名称:路灯供电系统调试 2.电压(kV):综合考虑 3.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011702025001 | 其他现浇构件 |  | m2 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：西部(重庆)科学域九龙坡片区农村路网建设项目(一期)一铜陶北路路灯维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计