## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防报警系统 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 193,116.65
|  | (大写): | 壹拾玖万叁仟壹佰壹拾陆元陆角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 13343.23
(大写): |  |  |  | 壹万叁仟叁佰肆拾叁元贰角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防报警系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 138071.64
1.1 | C安装工程 | 138071.64
2 | 措施项目费 | 25629.83
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13343.23
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 11731.53 |  | －
5 | 税金 | 17683.65 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 193,116.65
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防报警系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 3839.9
2 | 施工组织措施项目 | 21789.93
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13343.23
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1251.36
措施项目费合计=1+2 |  | 25629.83

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防报警系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030411004001 | 报警主机回路线检修ZS-RVS2*1.5 | [项目特征] 1.名称:报警主机回路线检修 2.型号:ZS-RVS2*1.5 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线检修 | m | 12495 |  | 1.1 | 13744.5
2 | 030411004002 | 多线线路检修RVV4*1.5 | [项目特征] 1.名称:多线线路检修 2.型号:RVV4*1.5 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线检修 | m | 12765 |  | 1.43 | 18253.95
3 | 030411004003 | 电话线检修ZS-RVS2*1.5 | [项目特征] 1.名称:电话线检修 2.型号:ZS-RVS2*1.5 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线检修 | m | 730 |  | 1.1 | 803
本页小计 | [7 empty] | 32801.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防报警系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004004 | 广播线检修ZS-RVS2*1.5 | [项目特征] 1.名称:广播线检修 2.型号:ZS-RVS2*1.5 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线检修 | m | 713 |  | 1.1 | 784.3
5 | 030411004005 | 阻燃双绞线拆除 ZS-RVS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:阻燃双绞线拆除 2.拆除方式:综合考虑 3.型号:ZS-RVS-2*1.5 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | m | 814 |  | 0.54 | 439.56
本页小计 | [7 empty] | 1223.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防报警系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004006 | 阻燃双绞线 ZS-RVS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:阻燃双绞线 2.型号:ZS-RVS-2*1.5 3.材质:铜 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线 2.材料运输 | m | 811 |  | 4.09 | 3316.99
7 | 030411004007 | 24V电源线检修ZS-BV2.5 | [项目特征] 1.名称:24V电源线检修 2.型号:ZS-BV2.5 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线检修 | m | 706 |  | 1.15 | 811.9
8 | 030904001001 | 感烟、温探测器拆除 | [项目特征] 1.名称:感烟、温探测器拆除 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.探头拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 个 | 320 |  | 17.94 | 5740.8
本页小计 | [7 empty] | 9869.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防报警系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030904001002 | 感烟、温探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟、温探测器 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.探头安装 2.校接线 3.编码 4.探测器调试 | 个 | 320 |  | 92.58 | 29625.6
10 | 030904003001 | 手报、消火栓按钮拆除 | [项目特征] 1.名称:手报、消火栓按钮拆除 2.规格:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.手报、消火栓按钮拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 个 | 62 |  | 47.13 | 2922.06
本页小计 | [7 empty] | 32547.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防报警系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030904003002 | 手报、消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称:手报、消火栓按钮 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.材料运输 | 个 | 62 |  | 154.32 | 9567.84
12 | 030904008001 | 模块拆除 | [项目特征] 1.名称:模块拆除 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.模块拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 个 | 132 |  | 102.97 | 13592.04
本页小计 | [7 empty] | 23159.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防报警系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030904008002 | 单输入/出模块 | [项目特征] 1.名称:单输入/出模块 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.材料运输 | 个 | 78 |  | 264.78 | 20652.84
14 | 030904008003 | 双输入/出模块 | [项目特征] 1.名称:双输入/出模块 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.材料运输 | 个 | 46 |  | 387.31 | 17816.26
本页小计 | [7 empty] | 38469.1
合 计 | [7 empty] | 138071.64

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防报警系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 3839.9
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:按规定综合考虑 2.搭设高度:按规定综合考虑 3.脚手架材质:按规定综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 3839.9 | 3839.9
本页小计 | [7 empty] | 3839.9
合 计 | [7 empty] | 3839.9

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防报警系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 7195.34
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 13343.23
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 1251.36
合 计 |  |  |  |  | 21789.93
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防报警系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：消防报警系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防报警系统 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防报警系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：消防报警系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：消防报警系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：消防报警系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防报警系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 11731.53
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 17683.65
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 15788.97
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1894.68
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 29415.18

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防报警系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：消防报警系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030411004001 | 报警主机回路线检修ZS-RVS2*1.5 | [项目特征] 1.名称:报警主机回路线检修 2.型号:ZS-RVS2*1.5 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线检修 | m | 12495 | 1.1 |  | 13744.5
| CD1622 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1.5 |  | 100m/束 | 124.95 | 110.01 |  | 13745.75
2 | 030411004002 | 多线线路检修RVV4*1.5 | [项目特征] 1.名称:多线线路检修 2.型号:RVV4*1.5 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线检修 | m | 12765 | 1.43 |  | 18253.95
| CD1627 | 铜多芯软导线(芯以内) 四芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1.5 |  | 100m/束 | 127.65 | 143.47 |  | 18313.95
3 | 030411004003 | 电话线检修ZS-RVS2*1.5 | [项目特征] 1.名称:电话线检修 2.型号:ZS-RVS2*1.5 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线检修 | m | 730 | 1.1 |  | 803
| CD1622 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1.5 |  | 100m/束 | 7.3 | 110.01 |  | 803.07
4 | 030411004004 | 广播线检修ZS-RVS2*1.5 | [项目特征] 1.名称:广播线检修 2.型号:ZS-RVS2*1.5 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线检修 | m | 713 | 1.1 |  | 784.3
| CD1622 | 铜多芯软导线(芯 |  | 100m/束 | 7.13 | 110.01 |  | 784.37
清单子目表
工程名称：消防报警系统 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1.5
5 | 030411004005 | 阻燃双绞线拆除 ZS-RVS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:阻燃双绞线拆除 2.拆除方式:综合考虑 3.型号:ZS-RVS-2*1.5 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | m | 814 | 0.54 |  | 439.56
| CD1622换 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1.5 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 100m/束 | 8.14 | 53.64 |  | 436.63
6 | 030411004006 | 阻燃双绞线 ZS-RVS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:阻燃双绞线 2.型号:ZS-RVS-2*1.5 3.材质:铜 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线 2.材料运输 | m | 811 | 4.09 |  | 3316.99
| CD1622 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1.5  |  | 100m/束 | 8.11 | 409.01 |  | 3317.07
7 | 030411004007 | 24V电源线检修ZS-BV2.5 | [项目特征] 1.名称:24V电源线检修 2.型号:ZS-BV2.5 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线检修 | m | 706 | 1.15 |  | 811.9
| CD1602 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯2.5 |  | 100m单线 | 7.06 | 114.88 |  | 811.05
清单子目表
工程名称：消防报警系统 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
8 | 030904001001 | 感烟、温探测器拆除 | [项目特征] 1.名称:感烟、温探测器拆除 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.探头拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 个 | 320 | 17.94 |  | 5740.8
| CJ0187换 | 点型探测器安装 感烟 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 只 | 320 | 17.94 |  | 5740.8
9 | 030904001002 | 感烟、温探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟、温探测器 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.探头安装 2.校接线 3.编码 4.探测器调试 | 个 | 320 | 92.58 |  | 29625.6
| CJ0187 | 点型探测器安装 感烟 |  | 只 | 320 | 92.58 |  | 29625.6
10 | 030904003001 | 手报、消火栓按钮拆除 | [项目特征] 1.名称:手报、消火栓按钮拆除 2.规格:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.手报、消火栓按钮拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 个 | 62 | 47.13 |  | 2922.06
| CJ0196换 | 消火栓报警按钮 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 只 | 62 | 47.13 |  | 2922.06
清单子目表
工程名称：消防报警系统 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
11 | 030904003002 | 手报、消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称:手报、消火栓按钮 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.材料运输 | 个 | 62 | 154.32 |  | 9567.84
| CJ0196 | 消火栓报警按钮 |  | 只 | 62 | 154.32 |  | 9567.84
12 | 030904008001 | 模块拆除 | [项目特征] 1.名称:模块拆除 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.模块拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 个 | 132 | 102.97 |  | 13592.04
| CJ0204换 | 控制模块安装 单输入 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 只 | 132 | 102.97 |  | 13592.04
13 | 030904008002 | 单输入/出模块 | [项目特征] 1.名称:单输入/出模块 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.材料运输 | 个 | 78 | 264.78 |  | 20652.84
| CJ0204 | 控制模块安装 单输入 |  | 只 | 78 | 264.78 |  | 20652.84
清单子目表
工程名称：消防报警系统 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
14 | 030904008003 | 双输入/出模块 | [项目特征] 1.名称:双输入/出模块 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.材料运输 | 个 | 46 | 387.31 |  | 17816.26
| CJ0209 | 控制模块安装 多输入多输出 |  | 只 | 46 | 327.31 |  | 15056.26
| 补充主材008@1 | 双输入/出模块 |  | 个 | 46 | 60 |  | 2760

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:消防报警系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 阻燃双绞线 ZS-RVS-2*1.5 | 811 | m/束 | 2.99 | 2424.89
2 | 感烟、温探测器 | 320 | 只 | 54.87 | 17558.4
3 | 手报、消火栓按钮 | 62 | 只 | 53.98 | 3346.76
4 | 单输入/出模块 | 78 | 只 | 53.1 | 4141.8
5 | 双输入/出模块 | 46 | 个 | 60 | 2760
| 合 计 |  |  |  | 30231.85