## 封-2 招标控制价
封-2 | 防排烟系统 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 353,111.88
|  | (大写): | 叁拾伍万叁仟壹佰壹拾壹元捌角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 12969.73
(大写): |  |  |  | 壹万贰仟玖佰陆拾玖元柒角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：防排烟系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 288734.56
1.1 | C安装工程 | 288734.56
2 | 措施项目费 | 21017.58
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12969.73
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 11025.36 |  | －
5 | 税金 | 32334.38 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 353,111.88
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：防排烟系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 274.97
2 | 施工组织措施项目 | 20742.61
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12969.73
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1200.54
措施项目费合计=1+2 |  | 21017.58

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404004002 | 风机控制柜检修 | [项目特征] 1.名称:风机控制柜检修 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体维修 2.接地 | 台 | 3 |  | 624.41 | 1873.23
2 | 030108001001 | 风机拆除 | [项目特征] 1.名称:风机拆除 2.规格:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.风机拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 台 | 34 |  | 307.5 | 10455
本页小计 | [7 empty] | 12328.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030702001001 | 白铁皮风管 | [项目特征] 1.名称:白铁皮风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.1mm 4.接口形式:按设计 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.材料运输 | m2 | 90 |  | 201.44 | 18129.6
4 | 011606003001 | 吊顶拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:硅钙板面层拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1450 |  | 5.11 | 7409.5
本页小计 | [7 empty] | 25539.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011302001001 | 硅钙板吊顶恢复（材料利旧） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:硅钙板吊顶恢复 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.基层板铺贴 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 802 |  | 33.23 | 26650.46
6 | 011302001002 | 加强型（可站人）铝板吊顶恢复（材料利旧） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:加强型（可站人）铝板吊顶恢复 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.基层板铺贴 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 660 |  | 44.42 | 29317.2
本页小计 | [7 empty] | 55967.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030108001002 | HTFC-IINo.25型离心风机 | [项目特征] 1.名称:HTFC-IINo.25型离心风机 2.规格:L=36670m³/h P=723Pa N=16kW/L=23453m³/h P=325Pa N=13kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 |  | 7540.01 | 7540.01
8 | 030108001003 | HTF-I-NO.10消防轴流风机 | [项目特征] 1.名称:HTF-I-NO.10消防轴流风机 2.规格:45679m3/h-630pa-11kw(排烟) 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 |  | 7241.81 | 7241.81
本页小计 | [7 empty] | 14781.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030108001004 | HTF-I-NO.11消防轴流风机 | [项目特征] 1.名称:HTF-I-NO.11消防轴流风机 2.规格:50128m³/h-647Pa-15kw(排烟) 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 6 |  | 8411.61 | 50469.66
10 | 030108001005 | HTF-I-NO.12.5低噪排烟风机 | [项目特征] 1.名称:HTF-I-NO.12.5低噪排烟风机 2.规格:L=65173m³/h H=698Pa N=15kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 |  | 9740.61 | 9740.61
本页小计 | [7 empty] | 60210.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030108001006 | SWF-INo.11轴流式风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-INo.11轴流式风机 2.规格:L=43117m³/h P=540Pa N=11kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 3 |  | 6756.01 | 20268.03
12 | 030108001007 | SWF-I-NO.2.5混流风机(防爆) | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.2.5混流风机(防爆) 2.规格:L=2253m³/h H=402Pa N=0.75kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 2 |  | 1832.51 | 3665.02
本页小计 | [7 empty] | 23933.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030108001008 | SWF-I-NO.4.5混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.4.5混流风机 2.规格:L=4945m³/h H=431Pa N=1.1kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 5 |  | 2684.01 | 13420.05
14 | 030108001009 | SWF-I-NO.4混流风机(防爆) | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.4混流风机(防爆) 2.规格:L=3064m³/h H=347Pa N=0.75kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 2 |  | 1932.01 | 3864.02
本页小计 | [7 empty] | 17284.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030108001010 | SWF-I-NO.5.0混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.5.0混流风机 2.规格:L=6783m³/h H=532Pa N=2.2kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 |  | 2919.21 | 2919.21
16 | 030108001011 | SWF-I-NO.6.0混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.6.0混流风机 2.规格:L=6848m³/h H=342Pa N=1.5kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 |  | 2919.21 | 2919.21
本页小计 | [7 empty] | 5838.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030108001012 | SWF-I-No.6.5轴流式排风风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-No.6.5轴流式排风风机 2.规格:L=7798m³/h H=411Pa N=2.2kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 |  | 3625.21 | 3625.21
18 | 030108001013 | SWF-I-No.7.0轴流式排风风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-No.7.0轴流式排风风机 2.规格:L=12322m³/h H=457Pa N=3kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 |  | 4518.71 | 4518.71
本页小计 | [7 empty] | 8143.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030108001014 | SWF-I-NO.7.5混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.7.5混流风机 2.规格:L=13370m³/h H=525Pa N=4kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 |  | 4356.01 | 4356.01
20 | 030108001015 | SWF-I-NO.8.5混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.8.5混流风机 2.规格:L=26528m³/h H=573Pa N=7.5kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 10 |  | 4590.81 | 45908.1
本页小计 | [7 empty] | 50264.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030108001016 | SWF-I-NO.9.0混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.9.0混流风机 2.规格:L=34793m³/h H=570Pa N=11kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 |  | 6743.91 | 6743.91
22 | 010807003001 | 单层百叶风口 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.材质:综合考虑 3.规格尺寸:综合考虑 4.计量规则:按设计图示尺寸以面积计算 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | m2 | 77 |  | 100 | 7700
本页小计 | [7 empty] | 14443.91
合 计 | [7 empty] | 288734.56

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 274.97
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:按规定综合考虑 2.搭设高度:按规定综合考虑 3.脚手架材质:按规定综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 274.97 | 274.97
本页小计 | [7 empty] | 274.97
合 计 | [7 empty] | 274.97

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 6572.34
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 12969.73
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 1200.54
合 计 |  |  |  |  | 20742.61
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：防排烟系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：防排烟系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：防排烟系统 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：防排烟系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 11025.36
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 32334.38
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 28869.98
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3464.4
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 43359.74

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030404004002 | 风机控制柜检修 | [项目特征] 1.名称:风机控制柜检修 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体维修 2.接地 | 台 | 3 | 624.41 |  | 1873.23
| CD0314 | 低压开关柜(屏)安装 |  | 台 | 3 | 624.41 |  | 1873.23
2 | 030108001001 | 风机拆除 | [项目特征] 1.名称:风机拆除 2.规格:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.风机拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 台 | 34 | 307.5 |  | 10455
| CA0583换 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 34 | 307.5 |  | 10455
3 | 030702001001 | 白铁皮风管 | [项目特征] 1.名称:白铁皮风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.1mm 4.接口形式:按设计 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.材料运输 | m2 | 90 | 201.44 |  | 18129.6
| CG0147 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径(mm) ≤1000 |  | 10m2 | 9 | 2014.4 |  | 18129.6
清单子目表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
4 | 011606003001 | 吊顶拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:硅钙板面层拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1450 | 5.11 |  | 7409.5
| 借JA0280 | 天棚吊顶拆除 木龙骨 |  | 10m2 | 145 | 51.14 |  | 7415.3
5 | 011302001001 | 硅钙板吊顶恢复（材料利旧） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:硅钙板吊顶恢复 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.基层板铺贴 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 802 | 33.23 |  | 26650.46
| 借LC0064 | 天棚面层 钙塑板 安在U型龙骨上 |  | 10m2 | 80.2 | 332.27 |  | 26648.05
6 | 011302001002 | 加强型（可站人）铝板吊顶恢复（材料利旧） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:加强型（可站人）铝板吊顶恢复 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.基层板铺贴 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 660 | 44.42 |  | 29317.2
| 借LC0061 | 天棚面层 铝塑板 固定在金属龙骨上 |  | 10m2 | 66 | 444.17 |  | 29315.22
清单子目表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
7 | 030108001002 | HTFC-IINo.25型离心风机 | [项目特征] 1.名称:HTFC-IINo.25型离心风机 2.规格:L=36670m³/h P=723Pa N=16kW/L=23453m³/h P=325Pa N=13kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 | 7540.01 |  | 7540.01
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1 | 7540.01 |  | 7540.01
8 | 030108001003 | HTF-I-NO.10消防轴流风机 | [项目特征] 1.名称:HTF-I-NO.10消防轴流风机 2.规格:45679m3/h-630pa-11kw(排烟) 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 | 7241.81 |  | 7241.81
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1 | 7241.81 |  | 7241.81
清单子目表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
9 | 030108001004 | HTF-I-NO.11消防轴流风机 | [项目特征] 1.名称:HTF-I-NO.11消防轴流风机 2.规格:50128m³/h-647Pa-15kw(排烟) 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 6 | 8411.61 |  | 50469.66
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 6 | 8411.61 |  | 50469.66
10 | 030108001005 | HTF-I-NO.12.5低噪排烟风机 | [项目特征] 1.名称:HTF-I-NO.12.5低噪排烟风机 2.规格:L=65173m³/h H=698Pa N=15kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 | 9740.61 |  | 9740.61
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1 | 9740.61 |  | 9740.61
清单子目表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
11 | 030108001006 | SWF-INo.11轴流式风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-INo.11轴流式风机 2.规格:L=43117m³/h P=540Pa N=11kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 3 | 6756.01 |  | 20268.03
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 3 | 6756.01 |  | 20268.03
12 | 030108001007 | SWF-I-NO.2.5混流风机(防爆) | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.2.5混流风机(防爆) 2.规格:L=2253m³/h H=402Pa N=0.75kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 2 | 1832.51 |  | 3665.02
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 2 | 1832.51 |  | 3665.02
清单子目表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
13 | 030108001008 | SWF-I-NO.4.5混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.4.5混流风机 2.规格:L=4945m³/h H=431Pa N=1.1kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 5 | 2684.01 |  | 13420.05
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 5 | 2684.01 |  | 13420.05
14 | 030108001009 | SWF-I-NO.4混流风机(防爆) | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.4混流风机(防爆) 2.规格:L=3064m³/h H=347Pa N=0.75kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 2 | 1932.01 |  | 3864.02
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 2 | 1932.01 |  | 3864.02
清单子目表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
15 | 030108001010 | SWF-I-NO.5.0混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.5.0混流风机 2.规格:L=6783m³/h H=532Pa N=2.2kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 | 2919.21 |  | 2919.21
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1 | 2919.21 |  | 2919.21
16 | 030108001011 | SWF-I-NO.6.0混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.6.0混流风机 2.规格:L=6848m³/h H=342Pa N=1.5kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 | 2919.21 |  | 2919.21
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1 | 2919.21 |  | 2919.21
清单子目表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
17 | 030108001012 | SWF-I-No.6.5轴流式排风风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-No.6.5轴流式排风风机 2.规格:L=7798m³/h H=411Pa N=2.2kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 | 3625.21 |  | 3625.21
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1 | 3625.21 |  | 3625.21
18 | 030108001013 | SWF-I-No.7.0轴流式排风风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-No.7.0轴流式排风风机 2.规格:L=12322m³/h H=457Pa N=3kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 | 4518.71 |  | 4518.71
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1 | 4518.71 |  | 4518.71
清单子目表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
19 | 030108001014 | SWF-I-NO.7.5混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.7.5混流风机 2.规格:L=13370m³/h H=525Pa N=4kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 | 4356.01 |  | 4356.01
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1 | 4356.01 |  | 4356.01
20 | 030108001015 | SWF-I-NO.8.5混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.8.5混流风机 2.规格:L=26528m³/h H=573Pa N=7.5kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 10 | 4590.81 |  | 45908.1
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 10 | 4590.81 |  | 45908.1
清单子目表
工程名称：防排烟系统 | [6 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
21 | 030108001016 | SWF-I-NO.9.0混流风机 | [项目特征] 1.名称:SWF-I-NO.9.0混流风机 2.规格:L=34793m³/h H=570Pa N=11kW 3.单机试运转要求:按设计及规范要求 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.材料运输 | 台 | 1 | 6743.91 |  | 6743.91
| CA0583 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 |  | 台 | 1 | 6743.91 |  | 6743.91
22 | 010807003001 | 单层百叶风口 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.材质:综合考虑 3.规格尺寸:综合考虑 4.计量规则:按设计图示尺寸以面积计算 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | m2 | 77 | 100 |  | 7700
| 补充主材002@1 | 单层百叶风口 |  | m2 | 77 | 100 |  | 7700

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:防排烟系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 扁钢 | 19.35 | kg | 3.5 | 67.73
2 | 圆钢 | 10.89 | kg | 3.52 | 38.33
3 | 角钢 | 294.39 | kg | 3.66 | 1077.47
4 | 角钢 | 20.97 | kg | 3.66 | 76.75
5 | 圆钢 | 6.75 | kg | 3.74 | 25.25
6 | 白铁皮风管 | 102.42 | m2 | 89 | 9115.38
7 | 单层百叶风口 | 77 | m2 | 100 | 7700
8 | SWF-I-NO.2.5混流风机(防爆) L=2253m³/h H=402Pa N=0.75kW | 2 | 台 | 1126.5 | 2253
9 | SWF-I-NO.4混流风机(防爆) L=3064m³/h H=347Pa N=0.75kW | 2 | 台 | 1226 | 2452
10 | SWF-I-NO.4.5混流风机 L=4945m³/h H=431Pa N=1.1kW | 5 | 台 | 1978 | 9890
11 | SWF-I-NO.5.0混流风机 L=6783m³/h H=532Pa N=2.2kW | 1 | 台 | 2213.2 | 2213.2
12 | SWF-I-NO.6.0混流风机 L=6848m³/h H=342Pa N=1.5kW | 1 | 台 | 2213.2 | 2213.2
13 | SWF-I-No.6.5轴流式排风风机 L=7798m³/h H=411Pa N=2.2kW | 1 | 台 | 2919.2 | 2919.2
14 | SWF-I-NO.7.5混流风机 L=13370m³/h H=525Pa N=4kW | 1 | 台 | 3650 | 3650
15 | SWF-I-No.7.0轴流式排风风机 L=12322m³/h H=457Pa N=3kW | 1 | 台 | 3812.7 | 3812.7
16 | SWF-I-NO.8.5混流风机 L=26528m³/h H=573Pa N=7.5kW | 10 | 台 | 3884.8 | 38848
17 | SWF-I-NO.9.0混流风机 L=34793m³/h H=570Pa N=11kW | 1 | 台 | 6037.9 | 6037.9
18 | SWF-INo.11轴流式风机 L=43117m³/h P=540Pa N=11kW | 3 | 台 | 6050 | 18150
19 | HTF-I-NO.10消防轴流风机 45679m3/h-630pa-11kw(排烟) | 1 | 台 | 6535.8 | 6535.8
20 | HTFC-IINo.25型离心风机 L=36670m³/h P=723Pa N=16kW/L=23453m³/h P=325Pa N=13kW | 1 | 台 | 6834 | 6834
21 | HTF-I-NO.11消防轴流风机 50128m³/h-647Pa-15kw(排烟) | 6 | 台 | 7705.6 | 46233.6
22 | HTF-I-NO.12.5低噪排烟风机 L=65173m³/h H=698Pa N=15kW | 1 | 台 | 9034.6 | 9034.6
| 合 计 |  |  |  | 179178.11