## 封-2 招标控制价
封-2 | 防火分隔系统 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 94,912.10
|  | (大写): | 玖万肆仟玖佰壹拾贰元壹角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3840.36
(大写): |  |  |  | 叁仟捌佰肆拾元叁角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：防火分隔系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 76750.16
1.1 | C安装工程 | 76750.16
2 | 措施项目费 | 6211.91
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3840.36
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3258.95 |  | －
5 | 税金 | 8691.08 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 94,912.10
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：防火分隔系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 25.11
2 | 施工组织措施项目 | 6186.8
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3840.36
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 347.62
措施项目费合计=1+2 |  | 6211.91

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防火分隔系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404016001 | 防火卷帘门控制箱拆除 | [项目特征] 1.名称:防火卷帘门控制箱拆除 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.防火卷帘门控制箱拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 台 | 1 |  | 128.71 | 128.71
2 | 030404016002 | 防火卷帘门控制箱 | [项目特征] 1.名称:防火卷帘门控制箱 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.材料运输 | 台 | 1 |  | 569.38 | 569.38
本页小计 | [7 empty] | 698.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防火分隔系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404025001 | 防火卷帘门电机拆除 | [项目特征] 1.名称:防火卷帘门电机拆除 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.防火卷帘门电机拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 台 | 1 |  | 134.55 | 134.55
4 | 030404025002 | 防火卷帘门电机 | [项目特征] 1.名称:防火卷帘门电机 2.规格:600KG 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.材料运输 | 台 | 1 |  | 1079.54 | 1079.54
本页小计 | [7 empty] | 1214.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防火分隔系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010801006001 | 闭门器拆除 | [项目特征] 1.名称:闭门器拆除 2.锁规格:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.闭门器拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 个 | 260 |  | 13.02 | 3385.2
6 | 010801006002 | 闭门器 | [项目特征] 1.名称:闭门器 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.材料运输 | 个 | 260 |  | 94.03 | 24447.8
7 | 010801006003 | 顺序器拆除 | [项目特征] 1.名称:顺序器拆除 2.锁规格:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.顺序器拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 个 | 242 |  | 13.02 | 3150.84
本页小计 | [7 empty] | 30983.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防火分隔系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010801006004 | 顺序器 | [项目特征] 1.名称:顺序器 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.材料运输 | 个 | 242 |  | 46.03 | 11139.26
9 | 010801004001 | 木质防火门拆除 | [项目特征] 1.名称:木质防火拆除 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.木质防火拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | m2 | 96 |  | 18.94 | 1818.24
10 | 010801004002 | 钢木质防火门 | [项目特征] 1.名称:钢木质防火门 2.镶嵌玻璃品种、厚度:双层木板外包镀锌铁皮 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.材料运输 | m2 | 96 |  | 321.84 | 30896.64
本页小计 | [7 empty] | 43854.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防火分隔系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
合 计 | [7 empty] | 76750.16

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：防火分隔系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 25.11
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:按规定综合考虑 2.搭设高度:按规定综合考虑 3.脚手架材质:按规定综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 25.11 | 25.11
本页小计 | [7 empty] | 25.11
合 计 | [7 empty] | 25.11

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：防火分隔系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 1998.82
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 3840.36
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 347.62
合 计 |  |  |  |  | 6186.8
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：防火分隔系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：防火分隔系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：防火分隔系统 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：防火分隔系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：防火分隔系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：防火分隔系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：防火分隔系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：防火分隔系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 3258.95
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 8691.08
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 7759.89
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 931.19
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 11950.03

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：防火分隔系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：防火分隔系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030404016001 | 防火卷帘门控制箱拆除 | [项目特征] 1.名称:防火卷帘门控制箱拆除 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.防火卷帘门控制箱拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 台 | 1 | 128.71 |  | 128.71
| CD0334换 | 同期小屏控制箱安装 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1 | 128.71 |  | 128.71
2 | 030404016002 | 防火卷帘门控制箱 | [项目特征] 1.名称:防火卷帘门控制箱 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.材料运输 | 台 | 1 | 569.38 |  | 569.38
| CD0334 | 同期小屏控制箱安装 |  | 台 | 1 | 569.38 |  | 569.38
3 | 030404025001 | 防火卷帘门电机拆除 | [项目特征] 1.名称:防火卷帘门电机拆除 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.防火卷帘门电机拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 台 | 1 | 134.55 |  | 134.55
| CD0388换 | Y-△自耦减压启动器安装 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1 | 134.55 |  | 134.55
清单子目表
工程名称：防火分隔系统 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
4 | 030404025002 | 防火卷帘门电机 | [项目特征] 1.名称:防火卷帘门电机 2.规格:600KG 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.材料运输 | 台 | 1 | 1079.54 |  | 1079.54
| CD0388 | Y-△自耦减压启动器安装 |  | 台 | 1 | 1079.54 |  | 1079.54
5 | 010801006001 | 闭门器拆除 | [项目特征] 1.名称:闭门器拆除 2.锁规格:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.闭门器拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 个 | 260 | 13.02 |  | 3385.2
| 借LD0049换 | 闭门器安装 明装 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 10套 | 26 | 130.16 |  | 3384.16
6 | 010801006002 | 闭门器 | [项目特征] 1.名称:闭门器 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.材料运输 | 个 | 260 | 94.03 |  | 24447.8
| 借LD0049 | 闭门器安装 明装  |  | 10套 | 26 | 940.28 |  | 24447.28
7 | 010801006003 | 顺序器拆除 | [项目特征] 1.名称:顺序器拆除 2.锁规格:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.顺序器拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | 个 | 242 | 13.02 |  | 3150.84
| 借LD0049换 | 闭门器安装 明装 |  | 10套 | 24.2 | 130.16 |  | 3149.87
清单子目表
工程名称：防火分隔系统 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
人工*0.5,材料*0,机械*0.5
8 | 010801006004 | 顺序器 | [项目特征] 1.名称:顺序器 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.材料运输 | 个 | 242 | 46.03 |  | 11139.26
| 借LD0049 | 闭门器安装 明装  |  | 10套 | 24.2 | 460.28 |  | 11138.78
9 | 010801004001 | 木质防火门拆除 | [项目特征] 1.名称:木质防火拆除 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.木质防火拆除 2.拆除后运至业主指定位置 | m2 | 96 | 18.94 |  | 1818.24
| 借LD0037换 | 木质防火门安装 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 10m2 | 9.6 | 189.38 |  | 1818.05
10 | 010801004002 | 钢木质防火门 | [项目特征] 1.名称:钢木质防火门 2.镶嵌玻璃品种、厚度:双层木板外包镀锌铁皮 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.材料运输 | m2 | 96 | 321.84 |  | 30896.64
| 借LD0037 | 木质防火门安装  |  | 10m2 | 9.6 | 3218.36 |  | 30896.26

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:防火分隔系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 防火卷帘门电机 | 1 | 台 | 800 | 800
2 | 防火卷帘门控制箱 | 1 | 台 | 300 | 300
3 | 闭门器 | 260 | 套 | 68 | 17680
4 | 顺序器 | 242 | 套 | 20 | 4840
| 合 计 |  |  |  | 23620