## 封-1 招标工程量清单
|  | 消防工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C喷淋系统
1.2 | 火灾报警系统
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 喷淋系统
1 | 030901001004 | DN80内外壁热浸镀锌水喷淋钢管 | [项目特征] 1.安装部位:吊顶内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN80 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 6.87
2 | 030901001001 | DN65内外壁热浸镀锌水喷淋钢管 | [项目特征] 1.安装部位:吊顶内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN65 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 11.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030901001005 | DN50内外壁热浸镀锌水喷淋钢管 | [项目特征] 1.安装部位:吊顶内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN50 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 5.95
4 | 030901001006 | DN40内外壁热浸镀锌水喷淋钢管 | [项目特征] 1.安装部位:吊顶内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN40 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 1.48
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030901001002 | DN32内外壁热浸镀锌水喷淋钢管 | [项目特征] 1.安装部位:吊顶内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN32 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 16
6 | 030901001003 | DN25内外壁热浸镀锌水喷淋钢管 | [项目特征] 1.安装部位:吊顶内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 29.86
7 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | [项目特征] 1.安装部位:吊顶 2.材质、型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 24
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.材质、规格:综合 [工作内容] 1.管道支架制作安装 | kg | 0.07
火灾报警系统
1 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟火灾探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 6
2 | 030904003001 | 手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2
3 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | [项目特征] 1.名称:火灾声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | [项目特征] 1.名称:消防广播(扬声器) 2.安装方式:吸顶式 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2
5 | 030412004001 | 疏散出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:消防专用灯具，自带蓄电池 3.规格:LED灯，2W 4.安装形式:壁装 5.其他:蓄电池连续供电时间不小于30min [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
6 | 030412004002 | 应急照明灯 | [项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:消防专用灯具，自带蓄电池 3.规格:1*10W，LED 4.安装形式:嵌入顶棚 5.其他:蓄电池连续供电时间不小于30min [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411004001 | 信号线WDZBN-RYS-2*1.5 | [项目特征] 1.配线形式:线管穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 79.08
8 | 030411001001 | 配管KBG20 | [项目特征] 1.名称:KBG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:吊顶、墙面暗敷综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 39.54
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计