## 封-1 招标工程量清单
|  | 排水工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：排水工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
给排水工程
1 | 040103001001 | 中粗砂回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足业主及规范要求 2.填方材料品种:机制中粗砂 3.填方粒径要求:满足业主及规范要求 4.填方来源、运距:外购、运距综合考虑 5.回填方式:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 24.31
2 | 040501004001 | HDPE双壁波纹钢带管DN300，SN≥8KN/m2 | [项目特征] 1.输送介质:雨、污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹钢带管DN300，SN≥8KN/m2 3.连接形式:满足业主及规范要求 4.铺设深度:满足业主及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足业主及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 163.75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040501004002 | 给水管PPR管DN25 | [项目特征] 1.输送介质:自来水 2.材质及规格:PPR管DN25 3.连接形式:满足业主及规范要求 4.铺设深度:满足业主及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足业主及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 8
4 | 040501004003 | 给水管PE管DN25 | [项目特征] 1.输送介质:自来水 2.材质及规格:给水管PE管DN25 3.连接形式:满足业主及规范要求 4.铺设深度:满足业主及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足业主及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 280
5 | 031003001001 | 闸阀DN25 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:满足业主及规范要求 4.焊接方法:满足业主及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006001 | UPVC排水管DN110 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN110 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 12.9
7 | 031001006002 | UPVC排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 4
8 | 070205001001 | 更换井盖井座 | [项目特征] 1.名称:更换井盖井座 2.盖板规格型号:Φ700mm轻型铸铁井盖井座 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 块 | 2
9 | 070205001002 | 化粪池井盖井座 | [项目特征] 1.名称:化粪池井盖井座 2.盖板规格型号:Φ400mm、轻型、复合材料 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 块 | 4
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费
2 | 041109001001 | 安全文明施工费
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计