## 封-1 招标工程量清单
|  | 建筑工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011606003001 | 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:原有的各类吊顶（含骨架及各类灯具、管道、管线、支架等） 3.表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.拆除方式:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 402.83
2 | 011606002001 | 拆除轻钢龙骨免漆板墙 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:原有的轻钢龙骨免漆板墙（含骨架及各类灯具、管道、管线等） 3.表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.拆除方式:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 329.25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 050305010001 | 拆除木坐椅 | [项目特征] 1.木座板面截面:综合考虑 2.座椅规格、颜色:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.计算规则:按木坐椅投影面积计算 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 1.85
4 | 011609002001 | 拆除轻钢龙骨石膏板隔墙 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.拆除隔墙的骨架及饰面种类:原有的轻钢龙骨石膏板隔墙（含骨架及各类灯具、管道、管线等） 3.表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.拆除方式:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 177.96
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011608001001 | 铲除抹灰层及腻子乳胶漆 | [项目特征] 1.铲除部位名称:抹灰层及腻子乳胶漆 2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 28.84
6 | 011614002001 | 拆除背景墙 | [项目特征] 1.部位:原有背景墙 2.拆除材质:轻钢龙骨+双层阻燃板+双面贴砖 3.表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.拆除方式:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 27.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011614002002 | 拆除前台 | [项目特征] 1.部位:原有前台柜体 2.拆除材质:阻燃板基层+石材面层（内侧抽屉、柜门为免漆板） 3.表面的附着物种类:综合考虑 4.拆除尺寸：长、宽、高:长5米，高1米，宽0.8米 5.场内运距:综合考虑 6.拆除方式:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m | 5
8 | 011613002001 | 拆除有框玻璃隔断 | [项目特征] 1.拆除部位:拆除原有有框玻璃隔断 2.表面的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 124.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011614006001 | 拆除窗帘 | [项目特征] 1.窗帘轨的材质:拆除原有窗帘（含窗帘轨） 2.场内运距:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 448.5
10 | 011605001001 | 拆除地砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:各种地砖地面 3.场内运距:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 15.12
11 | 011104001001 | 拆除地毯 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:原有地毯 3.场内运距:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 654.88
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030701003003 | 拆除风管 | [项目特征] 1.名称:拆除风管 2.场内运距:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:残值抵扣高空作业及降效费用 [工作内容] 1.拆除风管 2.清理 3.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 402
13 | 030701003004 | 拆除风口 | [项目特征] 1.名称:拆除风口 2.场内运距:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:残值抵扣高空作业及降效费用 [工作内容] 1.拆除风口 2.清理 3.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | 个 | 54
14 | 030701003005 | 拆除铜管 | [项目特征] 1.名称:拆除铜管 2.场内运距:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:残值抵扣高空作业及降效费用 [工作内容] 1.拆除铜管 2.清理 3.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m | 437
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030701003006 | 拆除原有中央空调（外机） | [项目特征] 1.名称:拆除原有中央空调（外机） 2.场内运距:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:残值抵扣高空作业及降效费用 [工作内容] 1.拆除原有中央空调（外机） 2.清理 3.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | 台 | 5
16 | 030701003007 | 拆除原有中央空调（内机） | [项目特征] 1.名称:拆除原有中央空调（内机） 2.场内运距:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:残值抵扣高空作业及降效费用 [工作内容] 1.拆除原有中央空调（内机） 2.清理 3.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | 台 | 27
17 | 011606001001 | 防静电架空地板拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他:保证可利旧材料完整性，拆除后归属建设单位 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.从施工楼层收集、装运建渣到车库上车点 | m2 | 108
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 011104004001 | 防静电架空地板 | [项目特征] 1.支架高度、材料种类:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:全钢静电地板600*600*33mm 3.防护材料种类:综合考虑 4.场内运距:材料下车点至安装点运输距离综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输、下车点运至安装点 | m2 | 64.8
19 | 011104004003 | 防静电架空地板（利旧） | [项目特征] 1.支架高度、材料种类:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:全钢静电地板600*600*33mm（利旧） 3.防护材料种类:综合考虑 4.其他:材料调平费用综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 43.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 010402001001 | 砌加气混凝土砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:砌加气混凝土砌块墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.说明:底部三匹砖和顶部斜砌砖投标人在综合单价中综合考虑，不另行计取 5.场内运距:材料下车点至安装点运输距离综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.底部三匹砖、顶部斜砌砖砌筑 5.材料运输、下车点运至安装点 | m3 | 10.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 040103002001 | 余方弃置（运距10km） | [项目特征] 1.废弃料品种:不能利用、建筑拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等场内一切不可利用物 2.运距:暂定运距10km（含二次或多次转运）。结算时根据实际运据以100m为单位(不足100m按100m计同比例折算）。实际运距结算时以清单项“余方弃置（运距10km）"中标价除以该清单运距乘以实际运距(例:暂定运距10公里，实际运距9.8公里，则结算单价=本清单中标价/10*9.8) 3.运输方式:投标人根据现场综合考虑 4.计算规则:按拆除构件体积计算 5.弃土场:投标人自行考虑 6.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 110
22 | 04B001 | 渣场处置费 | [项目特征] 1.名称:渣场处置费 2.说明:暂按20元/立方米，实际根据建设单位及监理认证的渣场开票为准 [工作内容] 1.缴费 | m3 | 110
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 01B001 | 清洁开荒、外墙清洁等措施费 | [项目特征] 1.范围:本项目施工区域及受施工影响的其他区域 2.内容:包含清洁开荒、外墙清洁、现场物品清运等 3.其他:现场物品需联系建设单位确认是否需回收，需回收的物品需转运到指定地点，不回收的物品及垃圾的运输及处理费用均包含在此项综合单价内 4.清单计算规则:按第三方成品保护区域的地面面积计算 [工作内容] 1.清扫、清洁、擦拭、成品保护 2.人力及机械运输 3.二次及多次转运 4.弃置物运输至弃置点 5.垃圾处理 | m2 | 140
2 | 01B002 | 第三方成品保护 | [项目特征] 1.墙面:阻燃板保护 2.地面:地毯+阻燃板保护 [工作内容] 1.第三方已完成部分的成品保护 | 项 | 1
本页小计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011703001002 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 2.其他:包含本项目（建筑、安装等所有单位工程）材料、机械、设备及拆除后的建渣二次及多次转运，人力及机械运输均包含在综合单价中 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计