## 封-2 招标控制价
封-2 | 安装工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 109,530.31
|  | (大写): | 壹拾万玖仟伍佰叁拾元叁角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3794.83
(大写): |  |  |  | 叁仟柒佰玖拾肆元捌角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 89289.84
1.1 | 电气管网 | 28131.57
1.2 | 污水管网 | 27576.45
1.3 | 给水管网 | 33581.82
2 | 措施项目费 | 7031.95
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3794.83
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3178.85 |  | －
5 | 税金 | 10029.67 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 109,530.31
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 7031.95
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3794.83
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 342.61
措施项目费合计=1+2 |  | 7031.95

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
电气管网
1 | 040205001002 | 手孔井 | [项目特征] 1.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C10混凝土 2.井身材料品种:M5水泥砂浆砌MU10砖砌体 3.井壁抹灰:20mm厚1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:400*400*50mm铸铁井盖 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝(抹面) 4.井盖安装 | 座 | 16 |  | 382.42 | 6118.72
2 | 030411001002 | 配管 PVC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC32 3.敷设方式:埋地 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 600 |  | 11.73 | 7038
本页小计 | [7 empty] | 13156.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040501020002 | 警示(示踪)带铺设 | [项目特征] 1.规格:警示带 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设 | m | 600 |  | 2.76 | 1656
4 | 030411004002 | 电力电缆 YJV-5*6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格材质:YJV-5*6（电缆甲供） 3.其他1:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 4.其他2:含电缆终端头 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1500 |  | 0.88 | 1320
5 | 030409002004 | 接地母线 -40mm*4mm 镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40mm*4mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 350 |  | 22.33 | 7815.5
本页小计 | [7 empty] | 10791.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404031002 | 电表 | [项目特征] 1.名称:电表 2.计量装置(动力电表）规格型号:220V/380V 40A三相电表 3.其他:箱变内安装及线路连接 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 15 |  | 155.03 | 2325.45
7 | 030408008003 | 防火堵料 | [项目特征] 1.名称:防火堵料 2.材质:有机堵料 3.部位:综合考虑 [工作内容] 1.安装 | kg | 30 |  | 12.42 | 372.6
8 | 030408010003 | 防火涂料 | [项目特征] 1.名称:防火涂料 2.材质:满足设计和规范要求 3.部位:综合考虑 [工作内容] 1.安装 | kg | 30 |  | 49.51 | 1485.3
污水管网
本页小计 | [7 empty] | 4183.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006007 | HDPE双壁波纹管DN200，SN8 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200，SN8 4.连接形式:承插密封胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 220 |  | 45.86 | 10089.2
本页小计 | [7 empty] | 10089.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040504009002 | 污水井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土 2.砌筑材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 3.井壁抹灰砂浆强度等级及配合比:20mm厚1：2水泥砂浆 4.盖板及圈口材质、型号、规格:铸铁盖板Φ700 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.盖板安装 | 座 | 25 |  | 699.49 | 17487.25
给水管网
1 | 031003001002 | 闸阀DN50 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 15 |  | 207.74 | 3116.1
本页小计 | [7 empty] | 20603.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006006 | PPR给水管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 PPR给水管,公称压力为1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.防腐 | m | 150 |  | 11.59 | 1738.5
3 | 031003013002 | 水表 DN50 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50，钢材质,公称压力为1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1个闸阀，1个止回阀 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.组装 | 组 | 15 |  | 782.14 | 11732.1
本页小计 | [7 empty] | 13470.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040504001001 | 室外水表井 | [项目特征] 1.井尺寸:详设计 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20商品砼 3.底板混凝土强度等级:200mm厚C25商品砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑120砖墙 5.井壁抹灰砂浆强度等级及配合比:20mm厚1：2水泥砂浆 6.钢筋规格:综合考虑 7.井盖、井圈材质及规格:860*600*50铸铁井盖 8.混凝土输送方式:综合考虑 9.其他:详见国家标准图集05S502第43页 10.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 | 座 | 1 |  | 602.87 | 602.87
本页小计 | [7 empty] | 602.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030902005001 | 快速取水阀 DN25 | [项目特征] 1.基础:280*280*100mmC15混凝土 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基础浇筑 2.安装 3.压力试验等全部工作内容 | 个 | 7 |  | 59.61 | 417.27
6 | 031003001004 | 闸阀DN40 | [项目特征] 1.类型:闸阀DN40 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试等全部工作内容 | 个 | 15 |  | 120.94 | 1814.1
本页小计 | [7 empty] | 2231.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031003001003 | 止回阀DN40 | [项目特征] 1.类型:止回阀DN40 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试等全部工作内容 | 个 | 15 |  | 128.97 | 1934.55
8 | 010103001001 | 砂垫层 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计规范要求 2.填方材料品种:机制砂 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:外购 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实等全部工作内容 | m3 | 74.09 |  | 165.02 | 12226.33
本页小计 | [7 empty] | 14160.88
合 计 | [7 empty] | 89289.84

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 2894.51
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 3794.83
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 342.61
合 计 |  |  |  |  | 7031.95
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 3178.85
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 10029.67
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 8955.06
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1074.61
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 13208.52

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300060@1 | 模板综合工 |  | 工日 | 0.4292 | 120 | 138 |  | 18 | 7.73
2 | 000300080@1 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 0.0183 | 115 | 133 |  | 18 | 0.33
3 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 5.697 | 125 | 143 |  | 18 | 102.55
4 | 000300150@1 | 管工综合工 |  | 工日 | 31.9527 | 125 | 143 |  | 18 | 575.15
5 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 61.7698 | 125 | 138 |  | 13 | 803.01
6 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 41.3295 | 115 | 128 |  | 13 | 537.28
7 | 000700010@1 | 市政综合工 |  | 工日 | 3.7045 | 115 | 128 |  | 13 | 48.16
8 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 0.18 | 3.08 | 5.15 |  | 2.07 | 0.37
9 | 010302250@1 | 镀锌铁丝 | φ0.7~0.9 | kg | 0.0087 | 3.08 | 5.15 |  | 2.07 | 0.02
10 | 010302300@1 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 2.4 | 3.08 | 5.11 |  | 2.03 | 4.87
11 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 2.4 | 3.08 | 3.73 |  | 0.65 | 1.56
12 | 012901660@2 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 7.659 | 3.08 | 3.73 |  | 0.65 | 4.98
13 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.975 | 3.08 | 3.3 |  | 0.22 | 0.21
14 | 012901690@1 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.975 | 3.08 | 3.3 |  | 0.22 | 0.21
15 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 7 | 4.19 | 5.97 |  | 1.78 | 12.46
16 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 3.165 | 4.19 | 5.97 |  | 1.78 | 5.63
17 | 031350210@1 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 9.882 | 4.19 | 5.97 |  | 1.78 | 17.59
18 | 040301100 | 机制中砂 |  | t | 140.4746 | 60.19 | 78 |  | 17.81 | 2501.85
19 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 8.7132 | 422.33 | 477.07 |  | 54.74 | 476.96
20 | 050300800 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.0045 | 1122.67 | 1430.55 |  | 307.88 | 1.39
21 | 130103300 | 沥青清漆 |  | kg | 2.1 | 14.53 | 12.87 |  | -1.66 | -3.49
22 | 140300450@4 | 汽油 | 100# | kg | 10.5 | 8.71 | 10.77 |  | 2.06 | 21.63
23 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.6 | 12.82 | 11.15 |  | -1.67 | -1
24 | 144102700@1 | 胶粘剂 |  | kg | 0.9045 | 12.82 | 11.15 |  | -1.67 | -1.51
25 | 17070080 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.165 | 4.63 | 8.79 |  | 4.16 | 0.69
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
26 | 170700800@2 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.405 | 4.63 | 8.79 |  | 4.16 | 1.68
27 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.33 | 21.37 | 38.94 |  | 17.57 | 5.8
28 | 241100100@1 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.837 | 21.37 | 38.94 |  | 17.57 | 14.71
29 | 341100100 | 水 |  | m3 | 14.9631 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44 | -6.58
30 | 341100120@1 | 水 |  | t | 0.006 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44
31 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 2.575 | 0.7 | 0.98 |  | 0.28 | 0.72
32 | 341100400@3 | 电 |  | kW·h | 0.7027 | 0.7 | 0.98 |  | 0.28 | 0.2
33 | 350100030@1 | 木模板 |  | m3 | 0.0474 | 1581.2 | 1555.75 |  | -25.45 | -1.21
34 | 360102300 | 铸铁井盖、井座 | φ700 重型 | 套 | 1.01 | 444.44 | 258.6 |  | -185.84 | -187.7
35 | 360102300@5 | 铸铁井盖、井座 | 400*400*50mm铸铁井盖 | 套 | 15.5659 | 444.44 | 61.95 |  | -382.49 | -5953.8
36 | 360102800@1 | 铸铁盖板Φ700 |  | 套 | 25 | 104.91 | 258.6 |  | 153.69 | 3842.25
37 | 840201030 | 预拌混凝土C15 |  | m3 | 4.3108 | 247.57 | 267 |  | 19.43 | 83.76
38 | 840201040 | 预拌混凝土C20 |  | m3 | 0.072 | 247.57 | 267 |  | 19.43 | 1.4
39 | 840201060 | 预拌混凝土C30 |  | m3 | 1.5 | 266.99 | 286 |  | 19.01 | 28.52
40 | 840201140@13 | 商品砼 C15 |  | m3 | 0.0558 | 266.99 | 267 |  | 0.01
41 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t | 1.2425 | 271.84 | 219 |  | -52.84 | -65.65
42 | 850301090@1 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 7.639 | 252 | 201 |  | -51 | -389.59
43 | CY@7 | 柴油 |  | kg | 31.9365 | 5.64 | 7.04 |  | 1.4 | 44.71
44 | DIAN | 电 |  | kW·h | 134.9678 | 0.7 | 0.98 |  | 0.28 | 37.79
45 | DIAN@8 | 电 |  | kW·h | 238.999 | 0.7 | 0.98 |  | 0.28 | 66.92
46 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.2381 | 120 | 138 |  | 18 | 4.29
47 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 2.4577 | 120 | 138 |  | 18 | 44.24
| 合 计 | [8 empty] | 2691.09

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 橡胶密封圈 DN200 | 26.5936 | 个 | 6.6 | 175.52
2 | 防火涂料 | 32.4 | kg | 3.66 | 118.58
3 | 塑料给水管 PPR管DN25 | 137.7225 | m | 5.06 | 696.88
4 | 双壁波纹管 HDPE双壁波纹管DN200，SN8 | 157.1922 | m | 42.93 | 6748.26
5 | 活接头 | 7.07 | 个 | 1.64 | 11.59
6 | 电工硬质塑料绝缘套管PVC32 | 636 | m | 3.15 | 2003.4
7 | 螺纹阀门 闸阀DN40 | 15.15 | 个 | 73.47 | 1113.07
8 | 止回阀DN40 | 15.15 | 个 | 81.42 | 1233.51
9 | 法兰阀门 | 15 | 个 | 159.29 | 2389.35
10 | 闸阀DN50 | 30 | 个 | 111.5 | 3345
11 | 止回阀DN50 | 15 | 个 | 107.61 | 1614.15
12 | 平焊法兰DN50 | 30 | 片 | 14.12 | 423.6
13 | 防火堵料 | 0.0324 | t | 3500 | 113.4
14 | 快速取水阀 DN25 | 7 | 个 | 27.88 | 195.16
15 | 水表DN50 | 15 | 个 | 164.6 | 2469
16 | -40mm*4mm 镀锌扁钢 | 367.5 | m | 6.41 | 2355.68
17 | 电表 | 15 | 个 | 100 | 1500
| 合 计 |  |  |  | 26506.15

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 模板综合工 | 工日 | 0.43 | 138 |  | 59.23
2 | 混凝土综合工 | 工日 | 0.02 | 133 |  | 2.43
3 | 管工综合工 | 工日 | 5.7 | 143 |  | 814.67
4 | 管工综合工 | 工日 | 31.95 | 143 |  | 4569.24
5 | 电工综合工 | 工日 | 61.77 | 138 |  | 8524.23
6 | 市政综合工 | 工日 | 41.33 | 128 |  | 5290.18
7 | 市政综合工 | 工日 | 3.7 | 128 |  | 474.18
| 小计 |  |  |  |  | 19734.16
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 14.48 | 1 |  | 14.48
2 | 其他材料费 | 元 | 297.69 | 1 |  | 297.69
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 0.18 | 5.15 |  | 0.93
4 | 镀锌铁丝φ0.7~0.9 | kg | 0.01 | 5.15 |  | 0.04
5 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 2.4 | 5.11 |  | 12.26
6 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 2.4 | 3.73 |  | 8.95
7 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 7.66 | 3.73 |  | 28.57
8 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 0.98 | 3.3 |  | 3.22
9 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 0.98 | 3.3 |  | 3.22
10 | 橡胶板1~3 | kg | 0.11 | 5.81 |  | 0.63
11 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 8.18 | 13.25 |  | 108.32
12 | 塑料薄膜 | m2 | 103.03 | 0.45 |  | 46.36
13 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 90.42 | 0.29 |  | 26.22
14 | 棉纱 | kg | 0.75 | 9.64 |  | 7.23
15 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65~80 | 套 | 370.8 | 1.31 |  | 485.75
16 | 精制六角螺栓 | kg | 11.6 | 6.79 |  | 78.79
17 | 精制六角带帽螺栓带垫 M16×65~80 | 套 | 61.8 | 1.79 |  | 110.62
18 | 圆钉综合 | kg | 0.96 | 6.6 |  | 6.32
19 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.02 | 1.93 |  | 1.97
20 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.9 | 8.72 |  | 7.83
21 | 砂纸 | 张 | 0.06 | 0.26 |  | 0.02
22 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.5 | 0.85 |  | 1.28
23 | 铁砂布 | 张 | 0.36 | 0.83 |  | 0.3
24 | 低碳钢焊条综合 | kg | 7 | 5.97 |  | 41.79
25 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 3.17 | 5.97 |  | 18.9
26 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 9.88 | 5.97 |  | 59
27 | 焊锡丝综合 | kg | 0.45 | 43.55 |  | 19.6
28 | 焊锡膏 | kg | 0.15 | 51.8 |  | 7.77
29 | 钢锯条 | 条 | 43.64 | 0.43 |  | 18.77
第 1 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
30 | 机制中砂 | t | 140.47 | 78 |  | 10957.02
31 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 8.71 | 477.07 |  | 4156.81
32 | 松杂板枋材 | m3 | 0 | 1430.55 |  | 6.44
33 | 沥青清漆 | kg | 2.1 | 12.87 |  | 27.03
34 | 汽油100# | kg | 10.5 | 10.77 |  | 113.09
35 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 17.35 | 6.97 |  | 120.9
36 | 丙酮 | kg | 0.35 | 5.13 |  | 1.8
37 | 电力复合酯一级 | kg | 0.15 | 15.94 |  | 2.39
38 | 润滑剂 | kg | 4.12 | 2.8 |  | 11.53
39 | 脱模剂 | kg | 0.49 | 0.94 |  | 0.46
40 | 氧气 | m3 | 9.13 | 3.26 |  | 29.77
41 | 乙炔气 | kg | 3.04 | 12.01 |  | 36.55
42 | 胶粘剂 | kg | 0.6 | 11.15 |  | 6.69
43 | 胶粘剂 | kg | 0.9 | 11.15 |  | 10.09
44 | 厌氧胶325# 200g | 瓶 | 0.77 | 39.85 |  | 30.68
45 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.5 | 2.71 |  | 12.2
46 | 焊接钢管DN20 | m | 0.2 | 2.85 |  | 0.58
47 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.17 | 8.79 |  | 1.45
48 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.41 | 8.79 |  | 3.56
49 | 输水软管φ25 | m | 1.14 | 5.13 |  | 5.85
50 | 塑料软管D5 | m | 6 | 0.23 |  | 1.38
51 | 异型塑料管φ2.5~5 | m | 1.5 | 0.93 |  | 1.4
52 | 橡胶软管DN20 | m | 0.09 | 2.13 |  | 0.2
53 | 黑玛钢六角内接头DN50 | 个 | 24.24 | 7.69 |  | 186.41
54 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 30.3 | 4.27 |  | 129.38
55 | 塑料给水管DN32管件 | 个 | 38.21 | 1.62 |  | 61.9
56 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 1.14 | 16.23 |  | 18.5
57 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.05 | 21.17 |  | 1.14
58 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.33 | 38.94 |  | 12.85
59 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.84 | 38.94 |  | 32.59
60 | 塑料警示带 | m | 618 | 2.3 |  | 1421.4
61 | 压力表弯管DN15 | 个 | 1.17 | 5.3 |  | 6.19
62 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 123.72 | 0.61 |  | 75.47
63 | 塑钢爬梯 | kg | 1.98 | 5.38 |  | 10.64
64 | 水 | m3 | 14.96 | 3.98 |  | 59.55
65 | 水 | t | 0.01 | 3.98 |  | 0.02
66 | 电 | kW·h | 2.58 | 0.98 |  | 2.52
67 | 电 | kW·h | 0.7 | 0.98 |  | 0.69
68 | 铝牌 | 个 | 7 | 0.38 |  | 2.66
第 2 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
69 | 木模板 | m3 | 0.05 | 1555.75 |  | 73.74
70 | 铸铁井盖、井座φ700 重型 | 套 | 1.01 | 258.6 |  | 261.19
71 | 铸铁井盖、井座400*400*50mm铸铁井盖 | 套 | 15.57 | 61.95 |  | 964.31
72 | 铸铁盖板Φ700 | 套 | 25 | 258.6 |  | 6465
73 | 材料费调整 | 元 | 0.24 | 1 |  | 0.24
74 | 预拌混凝土C15 | m3 | 4.31 | 267 |  | 1150.98
75 | 预拌混凝土C20 | m3 | 0.07 | 267 |  | 19.22
76 | 预拌混凝土C30 | m3 | 1.5 | 286 |  | 429
77 | 商品砼 C15 | m3 | 0.06 | 267 |  | 14.9
78 | 干混商品抹灰砂浆M10 | t | 1.24 | 219 |  | 272.11
79 | 干混商品砌筑砂浆M10 | t | 7.64 | 201 |  | 1535.44
| 小计 |  |  |  |  | 30162.74
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 98.85 | 1 |  | 98.85
2 | 柴油 | kg | 31.94 | 7.04 |  | 224.83
3 | 电 | kW·h | 134.97 | 0.98 |  | 132.27
4 | 电 | kW·h | 239 | 0.98 |  | 234.22
5 | 机上人工 | 工日 | 0.24 | 138 |  | 32.86
6 | 机上人工 | 工日 | 2.46 | 138 |  | 339.16
7 | 检修费 | 元 | 49.76 | 1 |  | 49.76
8 | 机械费调整 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
9 | 其他费用 | 元 | 17.24 | 1 |  | 17.24
10 | 维护费 | 元 | 122.68 | 1 |  | 122.68
11 | 折旧费 | 元 | 135.88 | 1 |  | 135.88
12 | 电动夯实机夯击能力(N·m)250小 | 台班 | 5.31 | 31.26 |  | 166.06
13 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.9 | 790.13 |  | 712.7
14 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.19 | 468.52 |  | 88.64
15 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.01 | 542.66 |  | 3.09
16 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.17 | 265.4 |  | 45.46
17 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.07 | 32.53 |  | 2.31
18 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.22 | 32.53 |  | 7.23
19 | 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 | 台班 | 0.07 | 26.73 |  | 1.9
20 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.39 | 25.32 |  | 9.87
21 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.65 | 25.32 |  | 16.43
22 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.01 | 42.05 |  | 0.57
23 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.33 | 20.79 |  | 6.86
24 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.82 | 20.79 |  | 17.12
25 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 1.37 | 75.43 |  | 102.96
第 3 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
26 | 电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小 | 台班 | 0.12 | 30.63 |  | 3.68
27 | 电焊条恒温箱小 | 台班 | 0.12 | 48.95 |  | 5.87
28 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.47 | 98.07 |  | 45.6
29 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 1.54 | 98.07 |  | 151.37
| 小计 |  |  |  |  | 1387.76
四 | 主材
1 | 橡胶密封圈 DN200 | 个 | 26.59 | 6.6 |  | 175.52
2 | 防火涂料 | kg | 32.4 | 3.66 |  | 118.58
3 | 塑料给水管 PPR管DN251.25MPa | m | 137.72 | 5.06 |  | 696.88
4 | 双壁波纹管 HDPE双壁波纹管DN200，SN8 | m | 157.19 | 42.93 |  | 6748.26
5 | 活接头 | 个 | 7.07 | 1.64 |  | 11.59
6 | 电工硬质塑料绝缘套管PVC32 | m | 636 | 3.15 |  | 2003.4
7 | 螺纹阀门 闸阀DN40 | 个 | 15.15 | 73.47 |  | 1113.07
8 | 止回阀DN40 | 个 | 15.15 | 81.42 |  | 1233.51
9 | 法兰阀门DN50 | 个 | 15 | 159.29 |  | 2389.35
10 | 闸阀DN50 | 个 | 30 | 111.5 |  | 3345
11 | 止回阀DN50 | 个 | 15 | 107.61 |  | 1614.15
12 | 平焊法兰DN50 | 片 | 30 | 14.12 |  | 423.6
13 | 防火堵料 | t | 0.03 | 3500 |  | 113.4
14 | 快速取水阀 DN25 | 个 | 7 | 27.88 |  | 195.16
15 | 水表DN50 | 个 | 15 | 164.6 |  | 2469
16 | -40mm*4mm 镀锌扁钢-40*4 | m | 367.5 | 6.41 |  | 2355.68
17 | 电表 | 个 | 15 | 100 |  | 1500
| 小计 |  |  |  |  | 26506.15
| 合计 |  |  |  |  | 77790.81
第 4 页 共 4 页