## 封-2 招标控制价
封-2 | 共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 182,725.34
|  | (大写): | 壹拾捌万贰仟柒佰贰拾伍元叁角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 5364.98
(大写): |  |  |  | 伍仟叁佰陆拾肆元玖角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 152889.48
1.1 | A食堂防水改造部分 | 146187.38
1.2 | 龙膜门市及过道墙面防水维修部分 | 6702.1
2 | 措施项目费 | 9922.9
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5364.98
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3180.84 |  | －
5 | 税金 | 16732.12 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 182,725.34
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 2000
2 | 施工组织措施项目 | 7922.9
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5364.98
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 106.03
措施项目费合计=1+2 |  | 9922.9

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 食堂防水改造部分
1 | 011605001001 | 地面石材面层拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:石材面层、水泥粘接层 3.场内运距:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 128 |  | 9.88 | 1264.64
2 | 011605002001 | 墙面瓷砖面层拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:瓷砖面层、水泥粘接层 3.场内运距:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 142.32 |  | 6.06 | 862.46
本页小计 | [7 empty] | 2127.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011602001001 | 楼地面构造做法回填层拆除 | [项目特征] 1.构件名称:砼垫层、楼地面构造做法回填层等 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 57.6 |  | 100.9 | 5811.84
本页小计 | [7 empty] | 5811.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010103002002 | 建筑垃圾外运、弃置（运距19KM） | [项目特征] 1.废弃料品种:不能利用土石方、拆除建渣（包括但不限于表土、淤泥、地表附着物、 室外拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等不能满足回填要求的土石）、废弃物、多余土石方等 2.运输方式:投标人根据现场综合考虑 3.运距:运距19km（含二次或多次转运）。结算时根据实际运据以100m为单位(不足100m按100m计同比例折算）。实际运距结算时以清单项“余方弃置（运距19km）"中标价除以该清单运距乘以实际运距(例:运距19公里，实际增运运距13公里，则结算单价=本清单中标价/19*13)，超过19km按19km结算。 4.弃土场:投标人自行综合考虑 5.计算规则:按天然密实体积计算（地表植物不另行计量），松散系数投标人在投标报价中综合考虑，其他详见招标文件结算条款约定 6.其他1:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 7.其他2:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 62.8 |  | 124.64 | 7827.39
本页小计 | [7 empty] | 7827.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040201022001 | 300*500砖砌排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:300*500mm 2.砌体材料:侧壁120厚M7.5水泥砂浆砌页岩实心砖水沟 3.砂浆强度等级:M10防水砂浆抹面、找平 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.侧墙砌筑 2.勾缝、抹面 | m | 35 |  | 110.23 | 3858.05
6 | 011101006001 | 地面基层20mm厚防水砂浆找平 | [项目特征] 1.部位:地面 2.砂浆种类及配合比:20mm厚地面防水砂浆找平 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 128 |  | 22.43 | 2871.04
本页小计 | [7 empty] | 6729.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011101006002 | 墙面基层防水砂浆抹面 | [项目特征] 1.抹灰层厚度:20厚 2.部位:内墙面 3.砂浆种类及配合比:防水砂浆 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 201.62 |  | 27.01 | 5445.76
8 | 030906006001 | 地面穿楼板管道细部防水处理 | [项目特征] 1.洞位置:楼板洞 2.洞大小:DN100以内 3.封堵方式:综合考虑 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.材料运输 3.孔洞封堵 | 个 | 8 |  | 15.79 | 126.32
本页小计 | [7 empty] | 5572.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010903002003 | 墙面 1.5厚JS聚合物防水涂料2遍 | [项目特征] 1.防水部位:墙面 2.防水膜品种:JS聚合物防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚2遍 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 275.12 |  | 42.96 | 11819.16
10 | 010904002001 | 楼地面 1.5厚JS聚合物防水涂料2遍 | [项目特征] 1.防水部位:楼地面 2.防水膜品种:JS聚合物防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚2遍 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 128 |  | 40.47 | 5180.16
本页小计 | [7 empty] | 16999.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 010903001001 | 墙面 丙纶布防水一遍 | [项目特征] 1.防水部位:墙面 2.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 3.防水层数:1遍 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 168.38 |  | 24.84 | 4182.56
12 | 010904001001 | 楼地面 丙纶布防水一遍 | [项目特征] 1.防水部位:墙面 2.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 3.防水层数:1遍 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 128 |  | 23.2 | 2969.6
本页小计 | [7 empty] | 7152.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011101006003 | 20厚1:3水泥砂浆保护层 | [项目特征] 1.部位:墙面及地面 2.保护层厚度:20厚 3.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 296.38 |  | 17.88 | 5299.27
14 | 010103001001 | 陶粒砼回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:陶粒混凝土 3.填方强度要求:LC20 4.填方来源、运距:外购、运距综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 44.8 |  | 453.87 | 20333.38
本页小计 | [7 empty] | 25632.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 010501001001 | 垫层80厚C20砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.浇筑方式:综合考虑 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 128 |  | 25.74 | 3294.72
16 | 010903002004 | 墙面 1.5厚聚氨酯防水2遍 | [项目特征] 1.防水部位:墙面 2.防水膜品种:聚氨酯防水 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚2遍 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 192.1 |  | 40.57 | 7793.5
本页小计 | [7 empty] | 11088.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 010904002002 | 楼地面 1.5厚聚氨酯防水2遍 | [项目特征] 1.防水部位:楼地面 2.防水膜品种:聚氨酯防水 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚2遍 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 128 |  | 36.36 | 4654.08
18 | 011101006004 | 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | [项目特征] 1.部位:墙面及地面 2.保护层厚度:20厚 3.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 320.1 |  | 18.17 | 5816.22
本页小计 | [7 empty] | 10470.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 011102001001 | 20厚芝麻灰石材地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩 3.嵌缝材料种类:按设计及规范要求 4.防护层材料种类:按设计及规范要求 5.磨边要求:按设计及规范要求 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、切边、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 128 |  | 132.95 | 17017.6
本页小计 | [7 empty] | 17017.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 011102003001 | 排水沟内贴300*600瓷砖 | [项目特征] 1.贴砖部位:排水沟侧面及底面 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600玻化砖，规格综合考虑 4.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护层材料种类:满足设计及规范要求 6.磨边要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 45.5 |  | 105.93 | 4819.82
本页小计 | [7 empty] | 4819.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 011204003001 | 300*600墙面砖 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.粘接层:1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.磨边:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 142.32 |  | 139.79 | 19894.91
22 | 040402016001 | 不锈钢沟盖板安装（利旧） | [项目特征] 1.材质:不锈钢盖板（利旧） 2.规格尺寸:300mm宽 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 | m | 35 |  | 47.02 | 1645.7
本页小计 | [7 empty] | 21540.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 01B002 | 所有厨房设备及工具拆除及恢复安装 | [项目特征] 1.保护性拆除内容:施工区域所涉及的所有厨房设备及工具等所有内容 2.拆除方式:综合考虑 3.恢复:施工完成后原样恢复 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护性拆除、移动、放置 2.原样恢复 | 项 | 1 |  | 2285.3 | 2285.3
24 | 031001006001 | UPVC內螺旋塑料排水管 DN75 | [项目特征] 1.安装部位:厨房内部 2.介质:生活污水 3.材质、规格:UPVC、DN75 4.连接形式:承插粘结 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 30 |  | 37.13 | 1113.9
龙膜门市及过道墙面防水维修部分
本页小计 | [7 empty] | 3399.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011604002001 | 墙面抹灰铲除 | [项目特征] 1.抹灰层种类及厚度:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 46.5 |  | 3.7 | 172.05
2 | 011201002001 | 墙面基层固沙抗碱封闭界面涂层2遍 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:墙面基层固沙抗碱封闭界面涂层2遍 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.封闭界面涂料 | m2 | 46.5 |  | 10.47 | 486.86
本页小计 | [7 empty] | 658.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010903002005 | 墙面 2mm厚渗透结晶型防水涂料2遍 | [项目特征] 1.防水部位:墙面 2.防水膜品种:渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2mm厚2遍 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 46.5 |  | 38.76 | 1802.34
4 | 011101006005 | 墙面基层2CM砂浆抹灰 | [项目特征] 1.抹灰层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及配合比:M20防水砂浆 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 46.5 |  | 27.01 | 1255.97
本页小计 | [7 empty] | 3058.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011406003001 | 内墙环保腻子2遍 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:环保成品腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 46.5 |  | 8.63 | 401.3
6 | 011406001001 | 内墙乳胶漆2遍 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、2遍 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 46.5 |  | 12.55 | 583.58
7 | 01B003 | 龙膜店铺柜子受潮损坏展示柜修复 | [项目特征] 1.修复内容:龙膜店铺柜子受潮损坏展示柜 2.修复标准:达到商家使用要求 3.其他:满足相关设计、业主及店家使用要求 [工作内容] 1.损坏柜体修复 | 项 | 1 |  | 2000 | 2000
本页小计 | [7 empty] | 2984.88
合 计 | [7 empty] | 152889.48

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 2000
1 | 01B001 | 地面保护及开荒清洁 | [项目特征] 1.施工开始前对地面进行模版保护，对过道、餐厅等进行塑料薄膜保护。 2.施工完成后进行开荒清洁 2.工程量计算规则:以地面保护及开荒建筑面积计算 [工作内容] 1.地面及墙面保护 2.开荒清洁 | m2 | 200 |  | 10 | 2000
本页小计 | [7 empty] | 2000
合 计 | [7 empty] | 2000

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 2451.89
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.34 | 5364.98
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.24 | 106.03
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 7922.9

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：共享食堂厨房渗水维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 3180.84
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 16732.12
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 14939.39
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1792.73
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 19912.96