## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 74,655.12
|  | (大写): | 柒万肆仟陆佰伍拾伍元壹角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2867.43
(大写): |  |  |  | 贰仟捌佰陆拾柒元肆角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 60847.75
1.1 | C消火栓 | 2596.65
1.2 | 喷淋 | 39883.81
1.3 | 气体灭火 | 1788.97
1.4 | 消防电 | 16578.32
2 | 措施项目费 | 4585.29
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2867.43
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2385.92 |  | －
5 | 税金 | 6836.16 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 74,655.12
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 4585.29
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2867.43
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 254.5
措施项目费合计=1+2 |  | 4585.29

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 消火栓
1 | 031003003001 | 蝶阀DN65 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质、型号:详设计 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.附件:法兰片及垫片等 6.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 3.调试 4.完成施工图所示全部工作内容 | 个 | 2 |  | 232.4 | 464.8
本页小计 | [7 empty] | 464.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030601002001 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.规格型号:详设计 3.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2 |  | 77.31 | 154.62
本页小计 | [7 empty] | 154.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030901002001 | 热浸锌镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.钢管镀锌设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6.压力试验及冲洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.管道标识设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.卡箍安装 3.钢管镀锌 4.压力试验 5.冲洗 6.管道标识 7.完成施工图所示全部工作内容 | m | 15.61 |  | 60.8 | 949.09
本页小计 | [7 empty] | 949.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030901010001 | 消火栓箱移位 | [项目特征] 1.型号、规格:消火栓箱移位 2.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.箱体及消火栓、灭火器移位 2.完成施工图所示全部工作内容 | 套 | 2 |  | 146.62 | 293.24
5 | 031208002002 | B1级橡塑管壳保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:≤DN125 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 3.完成施工图的其他工作内容 | m3 | 0.16 |  | 1675.18 | 268.03
本页小计 | [7 empty] | 561.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防火漆二道、红色油漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 3.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 3.完成施工图的其他工作内容 | m2 | 3.7 |  | 12.23 | 45.25
7 | 031002001002 | 消防管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:应满足设计文件及相关规范要求 3.支吊架衬垫材质:应满足设计文件及相关规范要求 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.完成施工图的其他工作内容 | kg | 18.9 |  | 16.49 | 311.66
本页小计 | [7 empty] | 356.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031201003002 | 管道支吊架刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.结构类型:金属结构 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.涂刷遍数、漆膜厚度:应满足设计文件及相关规范要求 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 3.完成施工图的其他工作内容 | kg | 18.9 |  | 1.64 | 31
9 | 030905002001 | 消火栓灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:消火栓灭火系统控制装置调试 2.线制:详设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.系统装置调试 2.完成施工图所示全部工作内容 | 点 | 2 |  | 39.48 | 78.96
喷淋
本页小计 | [7 empty] | 109.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030901001001 | 不锈钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:304不锈钢管 DN25*2 3.连接形式:螺纹连接 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.压力试验及冲洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6.管道标识设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.完成施工图所示全部工作内容 | m | 74.4 |  | 40.69 | 3027.34
本页小计 | [7 empty] | 3027.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030901001002 | 不锈钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:304不锈钢管 DN40*3 3.连接形式:螺纹连接 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.压力试验及冲洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6.管道标识设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.完成施工图所示全部工作内容 | m | 24.5 |  | 79.94 | 1958.53
本页小计 | [7 empty] | 1958.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030901001003 | 不锈钢管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:304不锈钢管 DN50*3 3.连接形式:螺纹连接 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.压力试验及冲洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6.管道标识设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.完成施工图所示全部工作内容 | m | 11 |  | 95.19 | 1047.09
本页小计 | [7 empty] | 1047.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030901001004 | 不锈钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:304不锈钢管 DN65*3.5 3.连接形式:沟槽连接 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.压力试验及冲洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6.管道标识设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.完成施工图所示全部工作内容 | m | 107.87 |  | 117.79 | 12706.01
本页小计 | [7 empty] | 12706.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030901001005 | 不锈钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:304不锈钢管 DN80*4 3.连接形式:沟槽连接 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.压力试验及冲洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6.管道标识设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.完成施工图所示全部工作内容 | m | 16.4 |  | 153.8 | 2522.32
本页小计 | [7 empty] | 2522.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030901001006 | 不锈钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:304不锈钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽连接 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.压力试验及冲洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6.管道标识设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.完成施工图所示全部工作内容 | m | 36.12 |  | 198.02 | 7152.48
本页小计 | [7 empty] | 7152.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031208002003 | B1级橡塑管壳保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:≤DN125 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 3.完成施工图的其他工作内容 | m3 | 2.58 |  | 1675.18 | 4321.96
8 | 031201001003 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防火漆二道、红色油漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 3.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 3.完成施工图的其他工作内容 | m2 | 56.67 |  | 12.23 | 693.07
本页小计 | [7 empty] | 5015.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031002001003 | 消防管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:应满足设计文件及相关规范要求 3.支吊架衬垫材质:应满足设计文件及相关规范要求 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.完成施工图的其他工作内容 | kg | 178.1 |  | 16.49 | 2936.87
本页小计 | [7 empty] | 2936.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031201003003 | 管道支吊架刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.结构类型:金属结构 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.涂刷遍数、漆膜厚度:应满足设计文件及相关规范要求 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 3.完成施工图的其他工作内容 | kg | 178.1 |  | 1.64 | 292.08
11 | 030901003001 | 闭式玻璃球喷头DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:标准直立型玻璃球喷头DN15 68°C 3.连接形式:详设计 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.严密性试验 3.完成施工图所示全部工作内容 | 个 | 42 |  | 42.25 | 1774.5
本页小计 | [7 empty] | 2066.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | [项目特征] 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:详设计 4.附件:包括压力表、控制阀等附件安装 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.完成施工图所示全部工作内容 | 组 | 1 |  | 382.5 | 382.5
13 | 030901007001 | 减压孔板DN100 | [项目特征] 1.材质、规格:DN100 2.连接形式:沟槽连接 3.孔径要求:孔径综合考虑 4.附件:法兰片及垫片等 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 3.调试 4.完成施工图所示全部工作内容 | 个 | 1 |  | 198.79 | 198.79
本页小计 | [7 empty] | 581.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030901006001 | 水流指示器DN100 | [项目特征] 1.规格、型号:水流指示器DN100 2.连接形式:沟槽连接 3.附件:法兰片及垫片等 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 3.调试 4.完成施工图所示全部工作内容 | 个 | 1 |  | 233.54 | 233.54
本页小计 | [7 empty] | 233.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031003003002 | 信号阀 DN100 | [项目特征] 1.类型:信号阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.附件:法兰片及垫片等 6.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 3.调试 4.完成施工图所示全部工作内容 | 个 | 1 |  | 318.54 | 318.54
本页小计 | [7 empty] | 318.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031003001002 | 自动排气阀DN25 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.完成施工图所示全部工作内容 | 个 | 1 |  | 62.74 | 62.74
17 | 030905002002 | 喷淋系统控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:喷淋系统控制装置调试 2.线制:详设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.系统装置调试 2.完成施工图所示全部工作内容 | 点 | 1 |  | 255.45 | 255.45
气体灭火
本页小计 | [7 empty] | 318.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011304002001 | 泄压口 0.01m² | [项目特征] 1.规格:泄压口 0.01m² 2.安装方式:净高2/3之上 3.材质:详设计 4.种类:气体灭火系统泄压阀 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.孔洞预留、补洞、安装、固定 2.刷防护材料 3.完成施工图内的全部工作内容 | 个 | 1 |  | 107.73 | 107.73
本页小计 | [7 empty] | 107.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030903009001 | 悬挂式超细干粉 重装量14kg | [项目特征] 1.名称:悬挂式超细干粉 2.型号、规格:重装量14kg,持续喷放时间不大于30S喷头的单孔直径应大于或等于6mm(具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式) 3.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4.调试要求:应满足设计文件及相关规范要求 5.灭火剂充装量:应满足设计文件及相关规范要求 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.完成施工图内的全部工作内容 | 套 | 1 |  | 1681.24 | 1681.24
消防电
本页小计 | [7 empty] | 1681.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030904008001 | 短路隔离器 | [项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.规格型号:GST-LD-8313 3.安装方式:吸顶 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 2 |  | 244.48 | 488.96
本页小计 | [7 empty] | 488.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030904008002 | 输入模块 | [项目特征] 1.名称:输入模块 2.规格:详设计 3.安装方式:就近模块箱内安装 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 2 |  | 236.48 | 472.96
本页小计 | [7 empty] | 472.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030904001001 | 智能型感温探测器 | [项目特征] 1.名称:智能型感温探测器 2.规格型号:JTW-ZCD-G3N 3.安装方式:吸顶 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 6.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 9 |  | 96.07 | 864.63
本页小计 | [7 empty] | 864.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030904001002 | 智能型光电感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:智能型光电感烟探测器 2.规格型号:JTY-GD-G3 3.安装方式:吸顶 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 6.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 2 |  | 96.07 | 192.14
本页小计 | [7 empty] | 192.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030904005001 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 2.规格型号:GST-HX-M8503 3.安装方式:距地2.5m 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 135.23 | 270.46
6 | 030904003001 | 消火栓启泵按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓启泵按钮 2.规格型号:ST-LD-8403 3.安装方式:距地1.5m 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 2 |  | 117.74 | 235.48
本页小计 | [7 empty] | 505.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030904006001 | 消防专用电话分机 | [项目特征] 1.名称:消防专用电话分机 2.规格型号:TS-100A 3.安装方式:距地1.5m 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.完成施工图示所有工作内容 | 部 | 1 |  | 73.97 | 73.97
8 | 030904009001 | 气体灭火控制盘 | [项目特征] 1.名称:气体灭火控制盘 2.规格型号:LD-QKP01 3.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 3.完成施工图示所有工作内容 | 台 | 1 |  | 1383.73 | 1383.73
本页小计 | [7 empty] | 1457.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030904003002 | 紧急启动/停动按钮 | [项目特征] 1.名称:紧急启动/停动按钮 2.规格:详设计 3.安装方式:距地1.4米 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 1 |  | 122.07 | 122.07
10 | 030412004001 | 气体喷洒指示灯 | [项目特征] 1.名称:气体喷洒指示灯 2.型号、规格:详设计 3.安装形式:门洞上方100mm暗装 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 3.完成施工图示所有工作内容 | 套 | 1 |  | 95.93 | 95.93
本页小计 | [7 empty] | 218
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030601002002 | 钢瓶压力开关 | [项目特征] 1.名称:钢瓶压力开关 2.规格型号:LD-YT101 3.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 8.完成施工图示所有工作内容 | 台 | 1 |  | 149.13 | 149.13
12 | 031003001003 | 电磁阀 | [项目特征] 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:LD-GP02 3.连接形式:综合考虑 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 315.55 | 315.55
本页小计 | [7 empty] | 464.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030904008003 | 气体灭火终端模块 | [项目特征] 1.名称:气体灭火终端模块 2.规格:详设计 3.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 314.8 | 314.8
14 | 030411001005 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:应满足设计文件及相关规范要求 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.完成施工图示所有工作内容 | m | 245.57 |  | 24.27 | 5959.98
本页小计 | [7 empty] | 6274.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411001006 | 配管 SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:应满足设计文件及相关规范要求 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.完成施工图示所有工作内容 | m | 19.14 |  | 29.67 | 567.88
16 | 030411004005 | 管内穿线 WDZCN-RYS-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.配线 2.完成施工图示所有工作内容 | m | 18.44 |  | 4.54 | 83.72
本页小计 | [7 empty] | 651.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411004006 | 管内穿线 WDZCN-RYJS-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.配线 2.完成施工图示所有工作内容 | m | 203.58 |  | 4.56 | 928.32
18 | 030411004007 | 管内穿线 WDZCN-BYJ-1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-1.5mm2 4.材质:铜芯 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.配线 2.完成施工图示所有工作内容 | m | 30.64 |  | 2.33 | 71.39
本页小计 | [7 empty] | 999.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030411004008 | 管内穿线 WDZCN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.配线 2.完成施工图示所有工作内容 | m | 396.3 |  | 3.25 | 1287.98
20 | 030411004009 | 管内穿线 WDZCN-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.配线 2.完成施工图示所有工作内容 | m | 61.02 |  | 4.8 | 292.9
本页小计 | [7 empty] | 1580.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030408002001 | 控制电缆 WDZCN-KYJE-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 WDZCN-KYJE-2*1.5mm2 2.规格型号:WDZCN-KYJE-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kv 6.附件:含电缆头 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 7.49 |  | 10.62 | 79.54
22 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.系统调试 2.完成施工图示所有工作内容 | 系统 | 1 |  | 2326.8 | 2326.8
本页小计 | [7 empty] | 2406.34
合 计 | [7 empty] | 60847.75

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 1463.36
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2867.43
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 254.5
合 计 |  |  |  |  | 4585.29
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2385.92
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 6836.16
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 6103.71
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 732.45
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 9222.08