## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 58,278.55
|  | (大写): | 伍万捌仟贰佰柒拾捌元伍角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1802.7
(大写): |  |  |  | 壹仟捌佰零贰元柒角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 48054.38
1.1 | C安装工程 | 48054.38
2 | 措施项目费 | 3359.17
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1802.7
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1528.45 |  | －
5 | 税金 | 5336.55 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 58,278.55
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 3359.17
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1802.7
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 164.73
措施项目费合计=1+2 |  | 3359.17

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030409002001 | -40*4热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:-40*4热镀锌扁钢 2.规格、材质:热镀锌扁钢40*4 3.安装部位:综合考虑 4.安装形式:详设计 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.焊接、搭接 3.补刷(喷)油漆 4.完成施工图示所有工作内容 | m | 1 |  | 21.35 | 21.35
本页小计 | [7 empty] | 21.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030409008001 | 辅助等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:辅助等电位端子箱 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.附件:含壳体、端子板、接线端子、连接线等所有成套附件 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.压接线端子 4.接线 5.接地 6.完成施工图示所有工作内容 | 台 | 1 |  | 54.97 | 54.97
本页小计 | [7 empty] | 54.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017001 | 1#-ALZ配电箱（改造） | [项目特征] 1.名称:1#-ALZ配电箱（改造） 2.规格型号:详设计 3.接线端子材质、规格:应满足设计文件及相关规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:应满足设计文件及相关规范要求 5.附件:含壳体、元器件、接线端子等所有成套附件 6.安装方式:详设计 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.附件安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.完成施工图示所有工作内容 | 台 | 1 |  | 3003 | 3003
本页小计 | [7 empty] | 3003
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404017002 | 1AL1配电箱 | [项目特征] 1.名称:1AL1配电箱 2.规格型号:详设计 3.接线端子材质、规格:应满足设计文件及相关规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:应满足设计文件及相关规范要求 5.附件:含壳体、元器件、接线端子等所有成套附件 6.安装方式:室内距地1.8米挂墙明装 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.完成施工图示所有工作内容 | 台 | 1 |  | 1018.81 | 1018.81
本页小计 | [7 empty] | 1018.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404016001 | 电动卷帘门控制器 | [项目特征] 1.名称:电动卷帘门控制器 2.基础形式、材质、规格:应满足设计文件及相关规范要求 3.接线端子材质、规格:应满足设计文件及相关规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:应满足设计文件及相关规范要求 5.安装方式:应满足设计文件及相关规范要求 6.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.完成施工图示所有工作内容 | 台 | 1 |  | 648.65 | 648.65
本页小计 | [7 empty] | 648.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404031001 | 电动卷帘门按钮 | [项目特征] 1.名称:电动卷帘门按钮 2.规格型号:详设计 3.接线端子材质、规格:应满足设计文件及相关规范要求 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 1 |  | 68.24 | 68.24
7 | 030412001001 | LED双管日光灯(T8) | [项目特征] 1.名称:LED双管日光灯(T8) 2.规格型号:220V,2×20W 3.安装方式:吸顶安装 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.完成施工图示所有工作内容 | 套 | 35 |  | 89.52 | 3133.2
本页小计 | [7 empty] | 3201.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030412001002 | 防水防尘吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格型号:220V,1×11w 3.安装方式:吸顶安装 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.完成施工图示所有工作内容 | 套 | 11 |  | 85.97 | 945.67
9 | 030404034001 | 双联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:暗装距地1.3米 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 8 |  | 35.11 | 280.88
本页小计 | [7 empty] | 1226.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404034002 | 三联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:AC250V, 10A 3.安装方式:暗装距地1.3米 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 3 |  | 41.14 | 123.42
11 | 030404035001 | 检修插座 | [项目特征] 1.名称:检修插座 2.规格型号:20A AC250V,低于1.8米的插座采用安全型插座 3.安装方式:暗装距地0.3米 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 2 |  | 36.06 | 72.12
本页小计 | [7 empty] | 195.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404035002 | 暗装接地单相（二、三孔）插座 | [项目特征] 1.名称:暗装接地单相（二、三孔）插座 2.规格型号:10A AC250V,低于1.8米的插座采用安全型插座 3.安装方式:暗装距地0.3米 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 21 |  | 23.53 | 494.13
13 | 030404035003 | 单相（二、三孔）防爆插座 | [项目特征] 1.名称:单相（二、三孔）防爆插座 2.规格型号:10A AC250V,低于1.8米的插座采用安全型插座，防爆隔爆型（Exd ⅡA Gb T2） 3.安装方式:暗装距地0.3米 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 14 |  | 36.48 | 510.72
本页小计 | [7 empty] | 1004.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030404035004 | 暗装接地防水单相（二、三孔）插座 | [项目特征] 1.名称:暗装接地防水单相（二、三孔）插座 2.规格型号:10A AC250V，IP54,低于1.8米的插座采用安全型插座 3.安装方式:暗装距地1.3米 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 1 |  | 23.53 | 23.53
本页小计 | [7 empty] | 23.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030404035005 | 三相检修插座盒 | [项目特征] 1.名称:三相检修插座盒 2.材质:详设计 3.规格型号:含BB1L-100/4P C80/0.03,防爆隔爆型 4.安装方式:明装距地0.5米 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 2 |  | 197.83 | 395.66
16 | 030411006001 | 灯具接线盒 | [项目特征] 1.名称:灯具接线盒 2.材质:钢制 3.规格:应满足设计文件及相关规范要求 4.安装形式:应满足设计文件及相关规范要求 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 46 |  | 8.52 | 391.92
本页小计 | [7 empty] | 787.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411006002 | 开关插座接线盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:钢制 3.规格:应满足设计文件及相关规范要求 4.安装形式:应满足设计文件及相关规范要求 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 51 |  | 8.47 | 431.97
18 | 030404033001 | 卫生间排气扇 | [项目特征] 1.名称:卫生间排气扇 2.规格型号:L=400m^U3^U/h,H=250Pa,N=40W,噪声≤46dB(A) 设备自带风量止回阀 3.安装方式:嵌顶安装 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 3.完成施工图示所有工作内容 | 台 | 4 |  | 187.37 | 749.48
本页小计 | [7 empty] | 1181.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030411001001 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:应满足设计文件及相关规范要求 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.完成施工图示所有工作内容 | m | 403.85 |  | 24.27 | 9801.44
本页小计 | [7 empty] | 9801.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030411001002 | 配管 SC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC32 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:应满足设计文件及相关规范要求 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.完成施工图示所有工作内容 | m | 38.74 |  | 32.84 | 1272.22
本页小计 | [7 empty] | 1272.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030411001003 | 配管 SC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC40 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:应满足设计文件及相关规范要求 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.完成施工图示所有工作内容 | m | 13.08 |  | 42.24 | 552.5
本页小计 | [7 empty] | 552.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030411001004 | 配管 SC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC50 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:应满足设计文件及相关规范要求 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.完成施工图示所有工作内容 | m | 29.22 |  | 51.17 | 1495.19
23 | 030411004001 | 管内穿线 WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.配线 2.完成施工图示所有工作内容 | m | 702.78 |  | 3.54 | 2487.84
本页小计 | [7 empty] | 3983.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030411004002 | 管内穿线 WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.配线 2.完成施工图示所有工作内容 | m | 553.77 |  | 4.8 | 2658.1
25 | 030411004003 | 线槽配线 WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:线槽配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.配线 2.完成施工图示所有工作内容 | m | 163.77 |  | 4.94 | 809.02
本页小计 | [7 empty] | 3467.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030411004004 | 管内穿线 WDZC-BYJ-6mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.配线 2.完成施工图示所有工作内容 | m | 200.7 |  | 5.37 | 1077.76
27 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kv 6.附件:含电缆头 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电缆敷设 2.完成施工图示所有工作内容 | m | 162.96 |  | 50.96 | 8304.44
本页小计 | [7 empty] | 9382.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*25+2*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-3*25+2*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kv 6.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电缆敷设 2.完成施工图示所有工作内容 | m | 60.99 |  | 99.67 | 6078.87
本页小计 | [7 empty] | 6078.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030408006001 | 电缆头 3*25+2*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格型号:3*25+2*16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kv 6.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 4.完成施工图示所有工作内容 | 套 | 4 |  | 175.05 | 700.2
本页小计 | [7 empty] | 700.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030408001003 | 拆除电力电缆 | [项目特征] 1.名称:拆除电力电缆 2.规格型号:综合考虑 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):综合考虑 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.电缆拆除 2.运输 3.清理现场 | m | 206 |  | 2.18 | 449.08
本页小计 | [7 empty] | 449.08
合 计 | [7 empty] | 48054.38

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1391.74
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1802.7
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 164.73
合 计 |  |  |  |  | 3359.17
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1528.45
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5336.55
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4764.78
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 571.77
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6865