## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 74,657.23
|  | (大写): | 柒万肆仟陆佰伍拾柒元贰角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2373.16
(大写): |  |  |  | 贰仟叁佰柒拾叁元壹角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：给排水工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 62040.48
1.1 | C给水 | 6188.37
1.2 | 排水 | 4055.06
1.3 | 洁具 | 8156.26
1.4 | 室外排水 | 32767.34
1.5 | 室外路面拆除与恢复 | 10873.45
2 | 措施项目费 | 3852.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2373.16
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1927.91 |  | －
5 | 税金 | 6836.35 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 74,657.23
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 3852.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2373.16
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 213.83
措施项目费合计=1+2 |  | 3852.49

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给水
1 | 031001007001 | 钢塑复合管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:丝扣或卡箍连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装、卡箍安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 6.完成施工图的其他工作内容 | m | 17.62 |  | 75.28 | 1326.43
本页小计 | [7 empty] | 1326.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006001 | PPR塑料给水管 DN50 1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格、压力等级:PPR塑料给水管 DN50 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.压力试验及吹、洗、消毒要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 6.完成施工图的其他工作内容 | m | 9.18 |  | 53.19 | 488.28
本页小计 | [7 empty] | 488.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006002 | PPR塑料给水管 DN40 1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格、压力等级:PPR塑料给水管 DN40 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.压力试验及吹、洗、消毒要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 6.完成施工图的其他工作内容 | m | 3.41 |  | 41.58 | 141.79
本页小计 | [7 empty] | 141.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006003 | PPR塑料给水管 DN32 1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格、压力等级:PPR塑料给水管 DN32 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.压力试验及吹、洗、消毒要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 6.完成施工图的其他工作内容 | m | 1.32 |  | 31.6 | 41.71
本页小计 | [7 empty] | 41.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006004 | PPR塑料给水管 DN25 1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格、压力等级:PPR塑料给水管 DN25 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.压力试验及吹、洗、消毒要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 6.完成施工图的其他工作内容 | m | 22.21 |  | 25.36 | 563.25
本页小计 | [7 empty] | 563.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006005 | PPR塑料给水管 DN20 1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格、压力等级:PPR塑料给水管 DN20 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.压力试验及吹、洗、消毒要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 6.完成施工图的其他工作内容 | m | 22.21 |  | 21.09 | 468.41
本页小计 | [7 empty] | 468.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006006 | PPR塑料给水管 DN15 1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格、压力等级:PPR塑料给水管 DN15 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.压力试验及吹、洗、消毒要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 6.完成施工图的其他工作内容 | m | 22.21 |  | 18.18 | 403.78
8 | 031003001001 | 截止阀 DN50 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:详设计 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:应满足设计文件及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.完成施工图的其他工作内容 | 个 | 2 |  | 134.88 | 269.76
本页小计 | [7 empty] | 673.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031003013001 | 水表 DN50 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:详设计 5.其他:应满足设计文件及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.完成施工图的其他工作内容 | 个 | 1 |  | 219.28 | 219.28
10 | 031208002001 | B1级橡塑管壳保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:≤DN50 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 3.完成施工图的其他工作内容 | m3 | 0.48 |  | 2064.21 | 990.82
本页小计 | [7 empty] | 1210.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防火漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 3.标志色方式、品种:蓝色环 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 3.完成施工图的其他工作内容 | m2 | 8.98 |  | 7.79 | 69.95
12 | 031002001001 | 给排水管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:应满足设计文件及相关规范要求 3.支吊架衬垫材质:应满足设计文件及相关规范要求 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.完成施工图的其他工作内容 | kg | 60.67 |  | 18.22 | 1105.41
本页小计 | [7 empty] | 1175.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031201003001 | 管道支吊架刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.结构类型:金属结构 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.涂刷遍数、漆膜厚度:应满足设计文件及相关规范要求 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 3.完成施工图的其他工作内容 | kg | 60.67 |  | 1.64 | 99.5
排水
本页小计 | [7 empty] | 99.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006007 | PVC-U 排水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 排水管DN100 4.连接形式:粘接连接 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.试验要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.通球试验 4.灌水试验 5.完成施工图示所有工作内容 | m | 65.19 |  | 49.32 | 3215.17
本页小计 | [7 empty] | 3215.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006008 | PVC-U 排水管DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 排水管DN75 4.连接形式:粘接连接 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.试验要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.通球试验 4.灌水试验 5.完成施工图示所有工作内容 | m | 6.63 |  | 34.38 | 227.94
本页小计 | [7 empty] | 227.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006009 | PVC-U 排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 排水管DN50 4.连接形式:粘接连接 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.试验要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.通球试验 4.灌水试验 5.完成施工图示所有工作内容 | m | 18.74 |  | 23.46 | 439.64
本页小计 | [7 empty] | 439.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031004014001 | 地面扫除口DN100 | [项目特征] 1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 3.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4.安装方式:应满足设计文件及相关规范要求 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.完成施工图所示全部工作内容 | 个 | 2 |  | 29.14 | 58.28
5 | 031004014002 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.名称:地漏 DN50 2.型号、规格:DN50 3.材质:不锈钢面板 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.安装 2.完成施工图所示全部工作内容 | 个 | 3 |  | 38.01 | 114.03
洁具
本页小计 | [7 empty] | 172.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031004006001 | 自闭式冲洗阀蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:自闭式冲洗阀 3.组装形式:应符合设计及规范的规定 4.附件名称、数量:含自闭式冲洗阀、角阀、上下水管连接等 5.做法:详图集参照09S304《卫生设备安装》P89 6.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7.试水:应满足设计文件及相关规范要求 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.完成施工图所示全部工作内容 | 组 | 10 |  | 496.83 | 4968.3
本页小计 | [7 empty] | 4968.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031004007001 | 感应式冲洗阀壁挂式小便器 | [项目特征] 1.名称:感应式冲洗阀壁挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:感应式冲洗阀 4.组装形式:应符合设计及规范的规定 5.附件名称、数量:含感应式冲洗阀、角阀、上下水管连接等 6.做法:详图集参照09S304《卫生设备安装》P108 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.试水:应满足设计文件及相关规范要求 9.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.完成施工图所示全部工作内容 | 组 | 4 |  | 530.94 | 2123.76
本页小计 | [7 empty] | 2123.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031004003001 | 感应式水嘴洗手盆 | [项目特征] 1.名称:感应式水嘴洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:台下盆、感应式水龙头 4.组装形式:应符合设计及规范的规定 5.附件名称、数量:含单柄水龙头、角阀、上下水管连接等 6.做法:详图集参照09S304《卫生设备安装》P53 7.试水:应满足设计文件及相关规范要求 8.其他:应满足设计文件及相关规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.完成施工图所示全部工作内容 | 组 | 2 |  | 402.38 | 804.76
本页小计 | [7 empty] | 804.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031004008001 | 拖布池 | [项目特征] 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:750*560mm 4.组装形式:应符合设计及规范的规定 5.附件名称、数量:含长颈水嘴等 6.做法:详图集参照09S304《卫生设备安装》P19 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.试水:应满足设计文件及相关规范要求 9.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.完成施工图所示全部工作内容 | 组 | 1 |  | 259.44 | 259.44
室外排水
本页小计 | [7 empty] | 259.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006010 | HDPE双壁波纹管 DN300 8KN | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 8KN/m² 4.连接形式:承插橡胶圈密封连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6.管道检验及试验要求:应满足设计文件及相关规范要求 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管道检验及试验 3.完成施工图所示的全部工作内容 | m | 111.2 |  | 97.13 | 10800.86
本页小计 | [7 empty] | 10800.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040305001001 | 机制砂垫层 | [项目特征] 1.部位:管道底部 2.材料品种、规格:机制砂垫层 3.厚度:综合考虑 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.垫层铺筑 | m3 | 10.96 |  | 219.42 | 2404.84
本页小计 | [7 empty] | 2404.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040504001001 | 污水检查井 φ800 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:140mm厚C15 2.井底、井壁、井筒材质和强度等级:C40 3.井盖材质、规格:轻型球磨铸铁单层井盖（C250型） 4.踏步、爬梯材质、规格:详图集 5.钢筋规格:综合考虑 6.防坠网:防坠网网绳以高强度聚乙烯等耐潮仿佛材料,网体的网绳直径8mm,所有网绳由不小于3股单绳制成,单绳拉力大于1600N,网防坠网的直径600~800mm,其网目边长不大于100mm,承重不低于300kg,网绳断裂强力≥3000N,耐冲击≥焦耳网绳不断裂 7.模板:综合考虑 8.做法图集:22S521 9.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖、井筒安装 5.盖板安装 6.踏步安装 | 座 | 4 |  | 4890.41 | 19561.64
本页小计 | [7 empty] | 19561.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7.流槽安装 8.钢筋制作、安装 9.防坠网安装 10.防水、止水 11.完成施工图所示的全部工作内容
室外路面拆除与恢复
1 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 2.7 |  | 3.34 | 9.02
2 | 041001002001 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:透水砖面层+混凝土垫层 2.厚度:以现场实际为准 3.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 5.67 |  | 17.93 | 101.66
本页小计 | [7 empty] | 110.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 041001003001 | 拆除沥青路面 | [项目特征] 1.材质:沥青路面层，水稳层等其他结构层，具体根据现场实际情况综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.部位:根据现场实际情况综合考虑 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 13.15 |  | 35.52 | 467.09
4 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石（材料利旧） | [项目特征] 1.材料品种、规格:原有路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 2.7 |  | 19.67 | 53.11
本页小计 | [7 empty] | 520.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040204002001 | 600*300*30mm芝麻灰烧面花岗石 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30mm芝麻灰烧面花岗石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：2水泥砂浆找平层 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计规范及现场使用需求 5.防护材料种类:满足设计规范及现场使用需求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计规范及现场使用需求 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 3.砂浆制作、运输 4.粘结层铺贴 5.面层安装 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 4.05 |  | 153.04 | 619.81
本页小计 | [7 empty] | 619.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040204002002 | 300*300*30mm芝麻黑烧面花岗石（边带） | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300*30mm芝麻黑烧面花岗石（边带） 3.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：2水泥砂浆找平层 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计规范及现场使用需求 5.防护材料种类:满足设计规范及现场使用需求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计规范及现场使用需求 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 3.砂浆制作、运输 4.粘结层铺贴 5.面层安装 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 1.62 |  | 164.78 | 266.94
本页小计 | [7 empty] | 266.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040204002003 | 150mm厚C15混凝土垫层 | [项目特征] 1.基础、垫层：材料品种、厚度:150mm厚C15混凝土垫层 2.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护 | m2 | 5.67 |  | 49.55 | 280.95
8 | 040202024001 | 400mm厚6%水泥稳定级配碎石基层 | [项目特征] 1.水泥含量:6% 2.石料规格:满足设计及规范要求 3.厚度:400mm 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 13.15 |  | 113.95 | 1498.44
本页小计 | [7 empty] | 1779.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 040203004001 | 6mm厚稀浆封层 | [项目特征] 1.材料品种:稀浆封层 2.喷油量:满足设计及规范要求 3.厚度:6mm 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 | m2 | 13.15 |  | 6.74 | 88.63
10 | 040203006001 | 60mm厚沥青混凝土AC-25C | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:沥青混凝土AC-25C 2.厚度:60mm 3.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 13.15 |  | 59.29 | 779.66
本页小计 | [7 empty] | 868.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040203006002 | 40mm厚沥青混凝土AC-13C | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:沥青混凝土AC-13C 2.厚度:40mm 3.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 13.15 |  | 45.98 | 604.64
12 | 030413004001 | 管道包封C20 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.规格:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:C20 4.模板:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.灌注 3.养护 | m3 | 10 |  | 610.35 | 6103.5
本页小计 | [7 empty] | 6708.14
合 计 | [7 empty] | 62040.48

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 1265.5
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2373.16
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 213.83
合 计 |  |  |  |  | 3852.49
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1927.91
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 6836.35
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 6103.88
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 732.47
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 8764.26